ŠILDYMO, VĖDINIMO, ORO KONDICIONAVIMO SISTEMŲ MONTUOTOJO MODULINĖ PROFESINIO KOKYMO PROGRAMA

(Programos pavadinimas)

Programos valstybinis kodas, išsilavinimo reikalavimai stojančiajam ir apimtis mokymosi kreditais:

P31073210 – programa, skirta pirminiam profesiniam mokymui, asmenims turintiems pradinį išsilavinimą ir kurie kartu mokosi pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį. 60 mokymosi kreditų

P32073227 – programa, skirta pirminiam profesiniam mokymui, asmenims turintiems pagrindinį išsilavinimą 60 mokymosi kreditų

T32073241 – programa, skirta tęstiniam profesiniam mokymui, asmenims, turintiems pagrindinį išsilavinimą 50 mokymosi kreditų

Kvalifikacijos pavadinimas – šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemų montuotojas

Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą (LTKS) – III

1. PROGRAMOS APIBŪDINIMAS

Programos paskirtis. Šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo (toliau – ŠVOK) sistemų montuotojo modulinė profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemų montuotoją, gebantį vykdyti bendrąsias veiklas statybos objekte, montuoti vamzdžius ir parengti pastato konstrukcijas vamzdynų tiesimui, montuoti pastato vandeninių šildymo–vėsinimo sistemų vamzdynus ir prietaisus bei juos prižiūrėti, įrengti pastato vėdinimo sistemas ir jas prižiūrėti, montuoti šilumos siurblius ir juos prižiūrėti.

Būsimo darbo specifika. Asmuo įgijęs ŠVOK sistemų montuotojo kvalifikaciją galės dirbti šildymo–vėsinimo, ventiliacijos, oro kondicionavimo sistemų montavimo paslaugas teikiančiose įmonėse arba vykdyti individualią veiklą.

ŠVOK sistemų montuotojo veikla susijusi su sunkiu rankiniu fiziniu darbu, dažniausiai dirbama patalpose, tenka dirbti dideliame aukštyje. Dėl darbų specifikos darbuotojas aprūpinamas specialia apranga.

ŠVOK sistemų montuotojas savo veikloje vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, ergonomikos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimais, tvarios statybos, efektyvaus ŠVOK sistemų ir komponentų ilgaamžio veikimo principais. Darbuotojui svarbios šios asmeninės savybės: kruopštumas, dėmesio koncentracija, erdvinis mąstymas, kūno koordinacija, fizinė ištvermė. Jo veiklos priežiūra apsiriboja atlikto darbo kokybės kontrole. Darbuotojas geba planuoti savo veiklą pagal pateiktas užduotis, naudodamasis aukštesnės kvalifikacijos asmens pagalba, prisitaiko prie veiklos būdų, medžiagų ir priemonių įvairovės, atlieka įvairius veiklos veiksmus ir operacijas, pritaikydamas žinomus ir išbandytus sprendimus, naudodamasis brėžiniais, specifikacijomis ir žodine informacija. ŠVOK sistemų montuotojas darbus atlieka vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę.

Tipinės darbo priemonės: asmeninės apsaugos priemonės, konstrukcijų kalimo, gręžimo įrankiai, vamzdžių kirpimo, lenkimo, presavimo įrankiai, sriegtuvai, santechniniai raktai ir kiti santechniko įrankiai, įranga ir mechanizmai, F-dujų užpylimo, išsiurbimo ir transportavimo įranga.

Montuojant šilumos siurblių sistemas, naudojančias šaldymo agentus, ŠVOK sistemų montuotojas turi turėti šį darbą atlikti leidžiantį pažymėjimą. Atliekant ŠVOK įrenginių elektrotechninius darbus, montuojant ir eksploatuojant automatikos ir signalizacijos sistemas, privaloma turėti galiojančius pradinės apsaugos nuo elektros kategorijos (PK) arba vidurinės apsaugos nuo elektros kategorijos (VK), arba aukštos apsaugos nuo elektros kategorijos (AK) pažymėjimus. Atliekant darbus su OAM, F ir kitomis dujomis, būtina turėti tinkamas kompetencijas patvirtinančius galiojančius pažymėjimus darbui su OAM, F ir kitomis dujomis. Įrengiant, prižiūrint (eksploatuojant) ir remontuojant pastato šildymo sistemos elektrinę ir automatikos dalis ir prijungiant ŠVOK įrenginių elektrines dalis, ŠVOK sistemų montuotojas turi būti įgijęs statinio elektros sistemų iki 1000 V įrengimo ir atitinkamai eksploatavimo kvalifikacijos vienetą sudarančias kompetencijas bei aukštesnės kvalifikacijos darbuotojų turi būti supažindintas su elektrotechnikos ir procesų valdymo ir automatizavimo (PVA) projektais.

2. PROGRAMOS PARAMETRAI

| Valstybinis kodas | Modulio pavadinimas | LTKS lygis | Apimtis mokymosi kreditais | Kompetencijos | Kompetencijų pasiekimą iliustruojantys mokymosi rezultatai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Įvadinis modulis (iš viso 1 mokymosi kreditas)* |  |  |  |  |  |
| 3000001 | Įvadas į profesiją | III | 1 | Pažinti profesiją. | Apibūdinti šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemų montuotojo profesiją ir jos teikiamas galimybes darbo rinkoje. Apibūdinti šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemų montuotojo veiklos procesus. Demonstruoti jau turimus, neformaliuoju ir (arba) savaiminiu būdu įgytus šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemų montuotojo kvalifikacijai būdingus gebėjimus. |
| Bendrieji moduliai (iš viso 4 mokymosi kreditai)* |  |  |  |  |  |
| 3102201 | Saugus elgesys ekstremaliose situacijose | III | 1 | Saugiai elgtis ekstremaliose situacijose. | Apibūdinti ekstremalių situacijų tipus, galimus pavojus. Išmanyti saugaus elgesio ekstremaliose situacijose reikalavimus ir instrukcijas, garsinius civilinės saugos signalus. |
| 3102102 | Sąmoningas fizinio aktyvumo reguliavimas | III | 1 | Reguliuoti fizinį aktyvumą. | Apibūdinti fizinio aktyvumo formas. Demonstruoti asmeninį fizinį aktyvumą. Taikyti fizinio aktyvumo formas, atsižvelgiant į darbo specifiką. |
| 3102202 | Darbuotojų sauga ir sveikata | III | 2 | Tausoti sveikatą ir saugiai dirbti. | Įvardyti darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus, keliamus darbo vietai. |
| Kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai (iš viso 45 mokymosi kreditų) |  |  |  |  |  |
| Privalomieji (iš viso 45 mokymosi kreditai) |  |  |  |  |  |
| 307323322 | ŠVOK sistemų montuotojo bendrųjų veiklų statybos objekte vykdymas | III | 5 | Paruošti ŠVOK sistemų montuotojo darbo vietą. | Paaiškinti šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo (ŠVOK) montuotojo darbo vietos įrengimo reikalavimus. Paruošti ŠVOK sistemų montuotojo darbo įrankius, inventorių ir pagalbines priemones. Paruošti ŠVOK sistemų montuotojo darbo vietą ir suplanuoti darbus. Sutvarkyti darbo vietą po ŠVOK sistemų montavimo darbų. |
|  |  |  |  | Saugiai dirbti statybos objekte. | Apibūdinti pavojingus ir kenksmingus rizikos veiksnius bei prevencines priemones statybos objekte. Parinkti kolektyvines ir asmenines apsaugos priemones atliekant ŠVOK sistemų montavimo darbus. Atlikti darbus pavojingomis sąlygomis, laikantis saugaus darbo reikalavimų. Įvertinti gaisro kilimo statybos objekte pavojų ir taikyti apsaugos būdus. Teikti pirmąją pagalbą nelaimingo atsitikimo atveju statybos objekte. |
|  |  |  |  | Transportuoti ir sandėliuoti ŠVOK sistemų montavimo medžiagas, gaminius, įrangą. | Paaiškinti saugaus krovinių pervežimo, perkėlimo ir sandėliavimo taisykles. Naudoti rankinę ir mechaninę kėlimo įrangą krovinių pakėlimui ir perkėlimui, laikantis saugos reikalavimų. Sandėliuoti ŠVOK medžiagas, gaminius ir įrangą laikantis tvarumo principų ir gamintojo reikalavimų, nepažeidžiant jų kokybės. |
|  |  |  |  | Naudoti statinio projektą ir darbų vykdymo dokumentaciją. | Paaiškinti statinio projekto formatus naudojant įvairius įrenginius. Naudoti statinio informacinį skaitmeninį modelį, vadovaujantis skaitmeninio modeliavimo programinės įrangos galimybėmis. Naudoti darbų vykdymo dokumentaciją atliekant ŠVOK sistemos montavimo darbus. Skaityti 2D ir 3D brėžinius bei projekto specifikacijas atliekant ŠVOK sistemos montavimo darbus. |
|  |  |  |  | Taikyti tvarios statybos pagrindinius principus. | Paaiškinti tvarios statybos, žiedinės ekonomikos ir žaliosios transformacijos principus. Taupiai naudoti energijos, vandens ir kitus išteklius atliekant ŠVOK montavimo darbus. Naudoti aplinkai draugiškus statybos produktus bei pagalbines medžiagas atliekant ŠVOK montavimo darbus. Tvarkyti statybines atliekas vadovaujantis tvarios statybos ir žiedinės ekonomikos principais. Taikyti darnių ir energetiškai efektyvių pastatų sertifikavimo bei aplinkosauginio pėdsako vertinimo principus montuojant ŠVOK sistemas. |
| 307323323 | Vamzdžių montavimas ir pastato konstrukcijų parengimas vamzdynams tiesti | III | 10 | Paruošti pastato konstrukcijas vamzdžiams tiesti. | Apibūdinti pastato konstrukcijų paruošimo vamzdžiams tiesti reikalavimus ir technologijas. Paruošti pastato konstrukcijas vamzdžių tiesimui pagal techninius brėžinius. Įrengti kiaurymes pastato konstrukcijose, užtikrinant sandarumą. |
|  |  |  |  | Montuoti vandens tiekimo, šildymo-vėsinimo ir nuotakyno vamzdžius ir sistemas. | Apibūdinti vandens tiekimo, šildymo-vėsinimo ir nuotakyno vamzdžius bei jų sistemų montavimo reikalavimus ir technologijas. Paruošti vamzdžius ir jų sistemas montavimui ir jungimui pagal techninius brėžinius. Montuoti vandens tiekimo, šildymo-vėsinimo ir nuotakyno vamzdžius ir jų sistemas, vadovaujantis technine dokumentacija ir montavimo technologija. |
| 307323324 | Pastato vandeninių šildymo-vėsinimo sistemų vamzdynų ir prietaisų montavimas, priežiūra ir remontas | III | 10 | Montuoti, prižiūrėti ir remontuoti pastato vandeninės šildymo- vėsinimo sistemos vamzdynus ir prietaisus. | Apibūdinti pastato vandeninės šildymo - vėsinimo sistemos vamzdynų ir prietaisų montavimo reikalavimus ir technologijas. Montuoti pastato vandeninės šildymo – vėsinimo sistemos vamzdynus ir prietaisus pagal techninį projektą. Prižiūrėti pastato vandeninės šildymo–vėsinimo sistemos įrenginius vadovaujantis techninės priežiūros reikalavimais. |
|  |  |  |  | Montuoti, prižiūrėti ir remontuoti pastato vandeninės šildymo-vėsinimo sistemos įrenginius. | Apibūdinti pastato vandeninės šildymo - vėsinimo sistemos įrenginių montavimo reikalavimus ir technologijas. Montuoti pastato vandeninės šildymo–vėsinimo sistemos įrenginius statybos objekte laikantis technologinių ir saugaus darbo reikalavimų. Prižiūrėti pastato vandeninės šildymo–vėsinimo sistemos įrenginius vadovaujantis techninės priežiūros reikalavimais. |
| 307323325 | Pastato vėdinimo sistemų montavimas, priežiūra ir remontas | III | 10 | Montuoti, prižiūrėti ir remontuoti ortakių tinklus ir sistemas. | Apibūdinti vėdinimo, viršslėgio ir dūmų šalinimo sistemų montavimo reikalavimus ir technologijas. Montuoti pastato vėdinimo sistemas ir ortakių tinklus pagal projektinę dokumentaciją. Montuoti pastato viršslėgio ir dūmų šalinimo sistemas, jų ortakių tinklus ir prietaisus statybos objekte laikantis technologinių ir saugaus darbo reikalavimų. Prižiūrėti ir remontuoti pastato vėdinimo, viršslėgio ir dūmų šalinimo sistemas pagal techninės priežiūros ir remonto reikalavimus. |
|  |  |  |  | Montuoti, prižiūrėti ir remontuoti pastato vėdinimo įrangą ir prietaisus. | Apibūdinti pastato modulinės (standartinės) ir surenkamos konstrukcijos vėdinimo įrangos ir prietaisų montavimo reikalavimus ir technologijas. Montuoti vėdinimo įrangą ir prietaisus pagal projektinę dokumentaciją. Prižiūrėti ir remontuoti vėdinimo įrangą ir prietaisus pagal techninės priežiūros reikalavimus. |
| 307323326 | Šilumos siurblių montavimas, priežiūra ir remontas | III | 10 | Montuoti šilumos siurblius vandeninėse sistemose. | Apibūdinti šilumos siurblių vandeninėse šildymo-vėsinimo sistemose montavimo reikalavimus ir technologijas. Montuoti šilumos siurblius pastato vandeninėse šildymo–vėsinimo sistemose pagal projektinę dokumentaciją. Prižiūrėti ir remontuoti šilumos siurblius pastato vandeninėse šildymo–vėsinimo sistemose pagal techninės priežiūros reikalavimus. |
|  |  |  |  | Montuoti, prižiūrėti ir remontuoti šilumos siurblių sistemas, naudojančias F-dujas ir behalogenius šaldymo agentus. | Apibūdinti šilumos siurblių sistemų, naudojančių F-dujas ir behalogenius šaldymo agentus, montavimo reikalavimus ir technologijas. Montuoti šilumos siurblių sistemas, naudojančias F ir behalogenius šaldymo agentus, laikantis aplinkosaugos ir saugaus darbo reikalavimų. Prižiūrėti ir remontuoti šilumos siurblių sistemas, naudojančias F-dujas ir behalogenius šaldymo agentus, laikantis aplinkosaugos ir saugaus darbo reikalavimų. |
| Pasirenkamieji moduliai (iš viso 5 mokymosi kreditai)* |  |  |  |  |  |
| 307323327 | Centralizuoto šilumos tiekimo šilumos punkto montavimas ir priežiūra | III | 5 | Montuoti šilumos punkto įrangą. | Apibūdinti pastato centralizuoto šilumos tiekimo šilumos punkto montavimo reikalavimus ir technologijas. Montuoti pastato centralizuoto šilumos tiekimo šilumos punkto vamzdynus, vadovaujantis techniniais brėžiniais ir montavimo instrukcijomis. Montuoti pastato centralizuoto šilumos tiekimo šilumos punkto įrangą ir apskaitos prietaisus laikantis saugaus darbo bei eksploatavimo reikalavimų. |
|  |  |  |  | Prižiūrėti šilumos punktą. | Apibūdinti pastato centralizuoto šilumos tiekimo šilumos punkto priežiūros reikalavimus. Prižiūrėti pastato centralizuoto šilumos tiekimo šilumos punktą, vadovaujantis eksploatavimo instrukcijomis ir techniniais reglamentais. Remontuoti ir keisti pastato centralizuoto šildymo šilumos punkto vamzdynus ir prietaisus, laikantis saugaus darbo bei techninės priežiūros reikalavimų. |
| 307323328 | Nepriklausomų šilumos šaltinių įrengimas | III | 5 | Montuoti nepriklausomus šilumos šaltinius, pastato šildymo sistemos žemo slėgio (iki 0,05 MPa) ir vandens šildymo (iki 110° C) sistemas, katilus ir šilumos siurblius. | Apibūdinti nepriklausomų šilumos šaltinių sistemų montavimo reikalavimus ir technologijas. Montuoti nepriklausomų šilumos šaltinių sistemų vamzdynus pagal techninius brėžinius ir montavimo instrukcijas. Montuoti nepriklausomų šilumos šaltinių sistemų įrangą ir prietaisus vadovaujantis technine dokumentacija ir įrangos gamintojų instrukcijomis. |
|  |  |  |  | Prižiūrėti nepriklausomus šilumos šaltinius, pastato šildymo sistemos žemo slėgio (iki 0,05 MPa) ir vandens šildymo (iki 110° C) sistemas, katilus ir šilumos siurblius. | Apibūdinti nepriklausomų šilumos šaltinių sistemų priežiūros ir remonto reikalavimus. Prižiūrėti nepriklausomų šilumos šaltinių sistemas, vadovaujantis eksploatavimo instrukcijomis. Remontuoti nepriklausomų šilumos šaltinių sistemas, laikantis saugaus darbo bei techninės priežiūros reikalavimų. |
| Baigiamasis modulis (iš viso 5 mokymosi kreditai) |  |  |  |  |  |
| 3000002 | Įvadas į darbo rinką | III | 5 | Formuoti darbinius įgūdžius realioje darbo vietoje. | Susipažinti su būsimo darbo specifika ir darbo vieta. Įvardyti asmenines integracijos į darbo rinką galimybes. Demonstruoti realioje darbo vietoje įgytas kompetencijas. |

* Šie moduliai vykdant tęstinį profesinį mokymą neįgyvendinami, o darbuotojų saugos ir sveikatos bei saugaus elgesio ekstremaliose situacijose mokymas integruojamas į kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirtus modulius.

3. REKOMENDUOJAMA MODULIŲ SEKA

| Valstybinis kodas | Modulio pavadinimas | LTKS lygis | Apimtis mokymosi kreditais | Asmens pasirengimo mokytis modulyje reikalavimai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įvadinis modulis (iš viso 1 mokymosi kreditai)* |  |  |  |  |
| 3000001 | Įvadas į profesiją | III |  | Netaikoma |
| Bendrieji moduliai (iš viso 4 mokymosi kreditai)* |  |  |  |  |
| 3102201 | Saugus elgesys ekstremaliose situacijose | III | 1 | Netaikoma |
| 3102102 | Sąmoningas fizinio aktyvumo reguliavimas | III | 1 | Netaikoma |
| 3102202 | Darbuotojų sauga ir sveikata | III | 2 | Netaikoma |
| Kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai (iš viso 45 mokymosi kreditai) |  |  |  |  |
| Privalomieji (iš viso 45 mokymosi kreditai) |  |  |  |  |
| 307323322 | ŠVOK sistemų montuotojo bendrųjų veiklų statybos objekte vykdymas | III | 5 | Netaikoma |
| 307323323 | Vamzdžių montavimas ir pastato konstrukcijų parengimas vamzdynams tiesti | III | 10 | Baigtas modulis: ŠVOK sistemų montuotojo bendrųjų veiklų statybos objekte vykdymas |
| 307323324 | Pastato vandeninių šildymo-vėsinimo sistemų vamzdynų ir prietaisų montavimas, priežiūra ir remontas | III | 10 | Baigtas modulis: Vamzdžių montavimas ir pastato konstrukcijų parengimas vamzdynams tiesti |
| 307323325 | Pastato vėdinimo sistemų montavimas, priežiūra ir remontas | III | 10 | Baigtas modulis: Pastato vandeninių šildymo-vėsinimo sistemų vamzdynų ir prietaisų montavimas, priežiūra ir remontas |
| 307323326 | Šilumos siurblių montavimas, priežiūra ir remontas | III | 10 | Baigtas modulis: Pastato vėdinimo sistemų montavimas, priežiūra ir remontas |
| Pasirenkamieji moduliai (iš viso 5 mokymosi kreditai)* |  |  |  |  |
| 307323327 | Centralizuoto šilumos tiekimo šilumos punkto montavimas ir priežiūra | III | 5 | Baigti visi šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemų montuotojo kvalifikaciją sudarantys privalomieji moduliai |
| 307323328 | Nepriklausomų šilumos šaltinių įrengimas | III | 5 | Baigti visi šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemų montuotojo kvalifikaciją sudarantys privalomieji moduliai |
| Baigiamasis modulis (iš viso 5 mokymosi kreditai) |  |  |  |  |
| 3000002 | Įvadas į darbo rinką | III | 5 | Baigti visi šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemų montuotojo kvalifikaciją sudarantys privalomieji moduliai |

* Šie moduliai vykdant tęstinį profesinį mokymą neįgyvendinami, o darbuotojų saugos ir sveikatos bei saugaus elgesio ekstremaliose situacijose mokymas integruojamas į kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirtus modulius.

4. REKOMENDACIJOS DĖL PROFESINEI VEIKLAI REIKALINGŲ BENDRŲJŲ KOMPETENCIJŲ UGDYMO

| Bendrosios kompetencijos | Bendrųjų kompetencijų pasiekimą iliustruojantys mokymosi rezultatai |
| --- | --- |
| Raštingumo kompetencija | Rašyti gyvenimo aprašymą, motyvacinį laišką, prašymą, ataskaitą, elektroninį laišką. Taisyklingai vartoti profesinius terminus. |
| Daugiakalbystės kompetencija | Bendrauti profesine užsienio kalba darbinėje aplinkoje. Įvardyti įrenginius, inventorių, priemones, medžiagas užsienio kalba. Skaityti darbams naudojamos įrangos bei medžiagų dokumentaciją užsienio kalba. |
| Matematinė kompetencija ir gamtos mokslų, technologijų ir inžinerijos kompetencija | Apskaičiuoti reikalingų darbams atlikti medžiagų kiekį. Skaityti darbo projektą įvairiais formatais (popierinis, skaitmeninis, 2D ir 3D) Suvokti aplinkos tvarumo principus, susijusius su mokslo ir technologijų pažanga, darančia poveikį asmeniui, šeimai ir bendruomenei. Suvokti žmogaus veiklos daromą poveikį gamtai ir piliečio asmeninę atsakomybę. Nustatyti pagrindinius veiksnius, lemiančius klimato kaitą savo srityje, ir asmenines galimybes prisidėti prie klimato kaitos švelninimo. Taikyti saugumo ir aplinkos tvarumo pricipus. |
| Skaitmeninė kompetencija | Naudotis naujausiomis technologijomis ir įranga. Naudoti skaitmeninius matavimo įrankius ir prietaisus. Naudoti skaitmeninį statinio modelį. Naudotis skaitmeninėmis technologijomis atsakingai ir saugiai, apsaugant informaciją, turinį, duomenis ir skaitmeninę tapatybę. |
| Asmeninė, socialinė ir mokymosi mokytis kompetencija | Įsivertinti turimas žinias ir gebėjimus. Organizuoti savo mokymąsi. Rasti informaciją apie tolimesnio mokymosi galimybes, kvalifikacijos kėlimą. Pritaikyti turimas žinias ir gebėjimus dirbant individualiai ir kolektyve. |
| Pilietiškumo kompetencija | Bendrauti su bendradarbiais, aukštesnės kvalifikacijos darbuotojais. Valdyti savo psichologines būsenas, pojūčius ir savybes. Puoselėti gamtinius resursus. Profesinėje veikloje taikyti žiedinės ekonomikos principus. Gerbti save ir kitus, savo šalį ir jos tradicijas. Prisitaikyti prie tarptautinės, daugiakultūrinės aplinkos. |
| Verslumo kompetencija | Suprasti statybinės įmonės veiklos koncepciją, verslo aplinkas. Dirbti savarankiškai, planuoti savo laiką. Rodyti iniciatyvą darbe, namie, kitoje aplinkoje. Padėti aplinkiniams. |
| Kultūrinio sąmoningumo ir raiškos kompetencija | Pažinti įvairių šalies regionų tradicijas ir papročius. Pažinti įvairių šalių kultūrinius skirtumus. Pažinti, gerbti, saugoti kultūrinę įvairovę ir dalyvauti socialiai vertingoje kultūrinės raiškos veikloje. |

5. PROGRAMOS STRUKTŪRA, VYKDANT PIRMINĮ IR TĘSTINĮ PROFESINĮ MOKYMĄ

| Kvalifikacija – Šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemų montuotojas, LTKS lygis III |  |
| --- | --- |
| Programos, skirtos pirminiam profesiniam mokymui, struktūra | Programos, skirtos tęstiniam profesiniam mokymui, struktūra |
| Įvadinis modulis (iš viso 1 mokymosi kreditas) Įvadas į profesiją, 1 mokymosi kreditas | Įvadinis modulis (0 mokymosi kreditų) – |
| Bendrieji moduliai (iš viso 4 mokymosi kreditai) Saugus elgesys ekstremaliose situacijose, 1 mokymosi kreditas Sąmoningas fizinio aktyvumo reguliavimas, 1 mokymosi kreditas Darbuotojų sauga ir sveikata, 2 mokymosi kreditai | Bendrieji moduliai (0 mokymosi kreditų) – |
| Kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai (iš viso 45 mokymosi kreditai) ŠVOK sistemų montuotojo bendrųjų veiklų statybos objekte vykdymas, 5 mokymosi kreditai Vamzdžių montavimas ir pastato konstrukcijų parengimas vamzdynams tiesti, 10 mokymosi kreditai Pastato vandeninių šildymo-vėsinimo sistemų vamzdynų ir prietaisų montavimas, priežiūra ir remontas, 10 mokymosi kreditai Pastato vėdinimo sistemų montavimas, priežiūra ir remontas, 10 mokymosi kreditai Šilumos siurblių montavimas, priežiūra ir remontas, 10 mokymosi kreditai | Kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai (iš viso 45 mokymosi kreditai) ŠVOK sistemų montuotojo bendrųjų veiklų statybos objekte vykdymas, 5 mokymosi kreditai Vamzdžių montavimas ir pastato konstrukcijų parengimas vamzdynams tiesti, 10 mokymosi kreditai Pastato vandeninių šildymo-vėsinimo sistemų vamzdynų ir prietaisų montavimas, priežiūra ir remontas, 10 mokymosi kreditai Pastato vėdinimo sistemų montavimas, priežiūra ir remontas, 10 mokymosi kreditai Šilumos siurblių montavimas, priežiūra ir remontas, 10 mokymosi kreditai |
| Pasirenkamieji moduliai (iš viso 5 mokymosi kreditai) Centralizuoto šilumos tiekimo šilumos punkto montavimas ir priežiūra, 5 mokymosi kreditai Nepriklausomų šilumos šaltinių įrengimas, 5 mokymosi kreditai | Pasirenkamieji moduliai (0 mokymosi kreditų) – |
| Baigiamasis modulis (iš viso 5 mokymosi kreditai) Įvadas į darbo rinką, 5 mokymosi kreditai | Baigiamasis modulis (iš viso 5 mokymosi kreditai) Įvadas į darbo rinką, 5 mokymosi kreditai |

Pastabos

- Vykdant pirminį profesinį mokymą asmeniui, jaunesniam nei 16 metų ir neturinčiam pagrindinio išsilavinimo, turi būti sudaromos sąlygos mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą (jei taikoma).

- Vykdant tęstinį profesinį mokymą asmens ankstesnio mokymosi pasiekimai įskaitomi švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

- Tęstinio profesinio mokymo programos modulius gali vesti mokytojai, įgiję andragogikos žinių ir turintys tai pagrindžiantį dokumentą arba turintys neformaliojo suaugusiųjų švietimo patirties.

- Saugaus elgesio ekstremaliose situacijose modulį vedantis mokytojas turi būti baigęs civilinės saugos mokymus pagal Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus patvirtintą mokymo programą ir turėti tai pagrindžiantį dokumentą.

- Tęstinio profesinio mokymo programose darbuotojų saugos ir sveikatos mokymas integruojamas į kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirtus modulius. Darbuotojų saugos ir sveikatos mokoma pagal Mokinių, besimokančių pagal pagrindinio profesinio mokymo programas, darbuotojų saugos ir sveikatos programos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2005 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. ISAK-1953 „Dėl Mokinių, besimokančių pagal pagrindinio profesinio mokymo programas, darbuotojų saugos ir sveikatos programos aprašo patvirtinimo“. Darbuotojų saugos ir sveikatos mokymą vedantis mokytojas turi būti baigęs darbuotojų saugos ir sveikatos mokymus ir turėti tai pagrindžiantį dokumentą.

- Tęstinio profesinio mokymo programose saugaus elgesio ekstremaliose situacijose mokymas integruojamas pagal poreikį į kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirtus modulius

6. PROGRAMOS MODULIŲ APRAŠAI

6.1. ĮVADINIS MODULIS

Modulio pavadinimas – „Įvadas į profesiją“

| Valstybinis kodas | 3000001 |  |
| --- | --- | --- |
| Modulio LTKS lygis | III |  |
| Apimtis mokymosi kreditais | 1 |  |
| Kompetencijos | Mokymosi rezultatai | Rekomenduojamas turinys mokymosi rezultatams pasiekti |
| 1. Pažinti profesiją. | 1.1. Apibūdinti šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemų montuotojo profesiją ir jos teikiamas galimybes darbo rinkoje. | Tema. Šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemų montuotojo profesija - Šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemų montuotojo profesijos ypatumai - Asmeninės savybės, reikalingos šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemų montuotojui Tema. Šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemų montuotojo profesijos galimybės darbo rinkoje - Šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemų montuotojo profesijos teikiamos galimybės darbo rinkoje - Profesinio tobulėjimo, kvalifikacijos kėlimo galimybės |
|  | 1.2. Apibūdinti šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemų montuotojo veiklos procesus. | Tema. Šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemų montuotojo profesinė veikla - Šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemų montuotojo veiklos procesai, funkcijos ir uždaviniai - Šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemų montuotojams keliami reikalavimai Tema. Šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemų montuotojo profesinę veiklą reglamentuojantys teisės aktai - Teisės aktai, reglamentuojantys darbuotojų saugos ir sveikatos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimus - Teisės aktai ir standartai, reglamentuojantys pastato statymo, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemų įrengimo darbus |
|  | 1.3. Demonstruoti jau turimus, neformaliuoju ir (arba) savaiminiu būdu įgytus šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemų montuotojo kvalifikacijai būdingus gebėjimus. | Tema. Šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemų montuotojo modulinė profesinio mokymo programa - Mokymo programos tikslai ir uždaviniai, mokymosi formos ir metodai, - Mokymosi pasiekimų vertinimo kriterijai ir formos Tema. Neformaliuoju ir (arba) savaiminiu būdu įgytų gebėjimų vertinimas - Turimų žinių ir gebėjimų demonstravimas - Žinių, gebėjimų ir vertybinių nuostatų diagnostinis vertinimas |
| Mokymosi pasiekimų vertinimo kriterijai | Apibūdinta šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemų montuotojo profesija ir jos teikiamos galimybes darbo rinkoje. Apibūdinti šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemų montuotojo veiklos procesai. Pademonstruoti jau turimi, neformaliuoju ir (arba) savaiminiu būdu įgyti šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemų montuotojo kvalifikacijai būdingi gebėjimai. Siūlomas įvadinio modulio įvertinimas – įskaityta (neįskaityta). |  |
| Reikalavimai mokymui skirtiems metodiniams ir materialiesiems ištekliams | Mokymo(si) medžiaga: - Šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemų montuotojo modulinė profesinio mokymo programa - Vadovėliai ir kita mokomoji medžiaga - Testas turimiems gebėjimams vertinti - Teisės aktai, reglamentuojantys darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus Mokymo(si) priemonės: - Techninės priemonės mokymo(si) medžiagai iliustruoti, vizualizuoti, pristatyti |  |
| Reikalavimai teorinio ir praktinio mokymo vietai | Klasė ar kita mokymui(si) pritaikyta patalpa su techninėmis priemonėmis (kompiuteriu, vaizdo projektoriumi) mokymo(si) medžiagai pateikti. |  |
| Reikalavimai mokytojų dalykiniam pasirengimui (dalykinei kvalifikacijai) | Modulį gali vesti mokytojas, turintis: 1) Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774 „Dėl Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“, nustatytą išsilavinimą ir kvalifikaciją; 2) ) statybos inžinerijos studijų krypties ar lygiavertį išsilavinimą arba šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemų montuotojo ar lygiavertę kvalifikaciją, ne mažesnę kaip 3 metų šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemų montuotojo profesinės veiklos patirtį bei pedagoginių ir psichologinių žinių kurso baigimo pažymėjimą. |  |

6.2. KVALIFIKACIJĄ SUDARANČIOMS KOMPETENCIJOMS ĮGYTI SKIRTI MODULIAI

6.2.1. Privalomieji moduliai

Modulio pavadinimas – „ŠVOK sistemų montuotojo bendrųjų veiklų statybos objekte vykdymas“

| Valstybinis kodas | 307323322 |  |
| --- | --- | --- |
| Modulio LTKS lygis | III |  |
| Apimtis mokymosi kreditais | 5 |  |
| Asmens pasirengimo mokytis modulyje reikalavimai | Netaikoma |  |
| Kompetencijos | Mokymosi rezultatai | Rekomenduojamas turinys mokymosi rezultatams pasiekti |
| 1. Paruošti ŠVOK sistemų montuotojo darbo vietą. | 1.1. Paaiškinti šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo (ŠVOK) montuotojo darbo vietos įrengimo reikalavimus. | Tema. Darbo vietos įrengimo reikalavimai - Pagrindiniai darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai atliekant ŠVOK montuotojo darbus - Darbo vietos įrengimo kriterijai (darbo zona, įrankių išdėstymas, jų pasiekiamumas) - Saugos ženklų, įspėjimosios ir informacinės nuorodos darbo vietoje - Apšvietimo, ventiliacijos ir triukšmo valdymo reikalavimai - Elektrosaugos reikalavimai - Priešgaisrinės saugos ir rizikos valdymo principai - Saugaus darbo aukštyje reikalavimai, darbo ant paaukštinimo įrangos įrengimo reikalavimai - Taršos prevencijos būdai: dulkių, triukšmo, nuotėkio mažinimas - Ergonomiškų judesių ir laikysenos principai Tema. Aplinkosaugos reikalavimai - Norminiai ir įstatyminiai dokumentai, reglamentuojantys aplinkosaugos reikalavimus - Aplinkosaugos reikalavimai atliekant šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemų montuotojo darbus - Atliekų prevencijos užtikrinimo būdai Tema. Darbo kultūros principai - Tvarkos palaikymas darbo vietoje - Darbo vietos paruošimas patikrai ir kitų darbuotojų darbams - Darbų atlikimo vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę aspektai (užduočių komunikacija, informacijos perdavimas, kt.) |
|  | 1.2. Paruošti ŠVOK sistemų montuotojo darbo įrankius, inventorių ir pagalbines priemones. | Tema. ŠVOK darbo įrankių parinkimas, tikrinimas ir paruošimas darbui - Saugaus darbo reikalavimai dirbant su ŠVOK įrankiais - Mechaninių, elektrinių ir pneumatinių įrankių tinkamumo įvertinimas - Įrankių patikra prieš naudojimą (pažeidimai, laidų, jungčių, apsaugų būklė, kita) - Įrankių priežiūra (tepimas, galandimas, defektų pašalinimas, kita) Tema. Inventoriaus ir pagalbinių priemonių paruošimas - Saugaus darbo reikalavimai dirbant su ŠVOK inventoriumi ir pagalbinėmis priemonėmis - Laiptelių, kopėčių, pastolių, kilnojamų platformų ir kitų paaukštinimo priemonių tinkamumo įvertinimas ir paruošimas darbui - Inventoriaus montavimas, stabilumo patikrinimas ir saugaus naudojimo principai - Darbo priemonių laikymo darbo vietoje reikalavimai |
|  | 1.3. Paruošti ŠVOK sistemų montuotojo darbo vietą ir suplanuoti darbus. | Tema. Darbo vietos paruošimas, įrankių ir medžiagų išdėstymas laikantis saugaus darbo reikalavimų - Saugaus darbo reikalavimai ruošiant ŠVOK darbo vietą - Darbo zonos įrengimas - Saugos ženklų, įspėjimųjų ir informacinių nuorodų darbo vietoje išdėstymas - Įrankių išdėstymas laikantis ergonomikos reikalavimų - Medžiagų išdėstymas laikantis optimizavimo principo Tema. Pasiruošimas darbui ir darbinė komunikacija - Darbo etapų suplanavimas - Atsakomybės pasidalijimas tarp brigados narių - Darbo vietos priežiūra pamainos metu - Darbo vietos perdavimas kitai pamainai |
|  | 1.4. Sutvarkyti darbo vietą po ŠVOK sistemų montavimo darbų. | Tema. Darbo vietos sutvarkymas laikantis saugaus darbo reikalavimų - Saugaus darbo reikalavimai tvarkant ŠVOK darbo vietą - Inventoriaus ir įrankių tvarkymas - Medžiagų likučių surinkimas ir tvarkymas - Asmeninių apsaugos priemonių priežiūra - Darbo zonos valymas ir tvarkos palaikymas Tema. Atliekų tvarkymas laikantis aplinkosaugos reikalavimų ir darbo kultūros principų - Atliekų tvarkymo darbo vietoje reikalavimai - Pavojingų atliekų tvarkymas darbo vietoje - Atliekų rūšiavimas ir perdavimas į surinkimo vietas |
| 2. Saugiai dirbti statybos objekte. | 2.1. Apibūdinti pavojingus ir kenksmingus rizikos veiksnius bei prevencines priemones statybos objekte. | Tema. Pavojingų ir kenksmingų veiksnių identifikavimas - Mechaniniai, fizikiniai, cheminiai, biologiniai pavojai - Tipinės nelaimingų atsitikimų priežastys - Pavojingų ir kenksmingų rizikos veiksnių, atliekant darbus, vertinimas ir reikalavimų darbų atlikimui, esant pavojingiems ir kenksmingiems rizikos veiksniams, taikymas - Saugumo situacijos, atsižvelgiant į norminius darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus Tema. Prevencinių priemonių taikymas - Kolektyvinės apsaugos priemonės: aptvarai, tinklai, ženklai - Asmeninių apsaugos priemonių parinkimas ir naudojimas - Darbuotojo atsakomybė už saugią darbo aplinką |
|  | 2.2. Parinkti kolektyvines ir asmenines apsaugos priemones atliekant ŠVOK sistemų montavimo darbus. | Tema. Asmeninių apsaugos priemonių naudojimas - Asmeninių apsaugos priemonių parinkimas (šalmai, pirštinės, akiniai, respiratoriai, ausų kištukai, kita). - Asmeninių apsaugos priemonių naudojimas ekstremaliose situacijose Tema. Kolektyvinių apsaugos priemonių įrengimas - Aptvarų, ventiliacijos ir apsauginės įrangos taikymas - Apšvietimo ir ženklinimo įrengimas - Laikinos konstrukcijos pavojų mažinimui |
|  | 2.3. Atlikti darbus pavojingomis sąlygomis, laikantis saugaus darbo reikalavimų. | Tema. Darbas aukštyje - Reikalavimai darbuotojui, vykdančiam darbus aukštyje - Darbai, kuriems atlikti reikalinga paaukštinimo įranga ir kopėčios - Evakuacijos kelių planavimas ir jų laikymasis - Saugaus kėlimo ir laikymo reikalavimai - Saugus darbas su paaukštinimo įranga - Saugus darbas su kėlimo įranga Tema. Darbas uždarose ertmėse, su dujomis ir slėginiais indais - Ventiliacijos ir matavimo prietaisų naudojimas - Nuotėkio aptikimas ir prevencija - Slėginės įrangos saugos reikalavimai Tema. Iškasų šlaitų formavimas ir tvirtinimas naudojant tinkamą ramstymo sistemą - Nelaimingų atsitikimų priežastys atliekant darbus iškasose - Kolektyvinės saugos ir asmeninės apsaugos priemonės dirbant iškasose - Iškasų šlaitų formavimo būdai - Šlaitų nuolydžio nustatymas, atsižvelgiant į grunto rūšį ir iškasos gylį - Naudojamos ramstymo sistemos, jų charakteristikos - Šlaitų ramstymas rankiniu būdu - Šlaitų ramstymas naudojant mechanizmus |
|  | 2.4. Įvertinti gaisro kilimo statybos objekte pavojų ir taikyti apsaugos būdus. | Tema. Gaisrų prevencija - Gaisrų priežastys, jų kilimo pavojų vertinimas darbo vietoje - Degių medžiagų laikymo taisyklės - Signalizacijos priemonių naudojimas - Evakuacijos planai, jų laikymasis Tema. Gaisro gesinimo būdai ir priemonės - Gaisro gesinimo būdai ir pirminės gesinimo priemonės (vanduo, smėlis, užklotai, kt.) - Gesintuvų tipai, jų parinkimas, naudojimas. - Darbuotojų veiksmai gaisro atveju |
|  | 2.5. Teikti pirmąją pagalbą nelaimingo atsitikimo atveju statybos objekte. | Tema. Pirmosios pagalbos teikimas nukentėjusiems - Pirmosios pagalbos pagrindai statybos objekte - Gyvybinių požymių nustatymas ir pirmosios pagalbos veiksmai kraujavimui, nudegimams, lūžiams - Gaivinimo pagrindai Tema. Pasirengimas gelbėti nukentėjusįjį - Pirmosios pagalbos veiksmai - Nukentėjusiojo būklės įvertinimas - Veiksmai iki atvykstant specialiosioms tarnyboms Tema. Nukentėjusiojo evakuacija - Nukentėjusiojo perkėlimo būdai ir pagalbinių priemonių naudojimas - Komandinio darbo svarba gelbėjimo metu Tema. Veiksmai nelaimingo atsitikimo atveju statybos objekte - Nelaimingų atsitikimų ir pavojingų situacijų atpažinimas - Savo ir kitų darbuotojų saugos užtikrinimas - Pranešimo apie nelaimingą atsitikimą tvarka statybos objekte |
| 3. Transportuoti ir sandėliuoti ŠVOK sistemų montavimo medžiagas, gaminius, įrangą. | 3.1. Paaiškinti saugaus krovinių pervežimo, perkėlimo ir sandėliavimo taisykles. | Tema. Krovinių ŠVOK darbams transportavimo reikalavimai - Pakrovimo ir iškrovimo saugos principai - Krovinio tvirtinimo, balansavimo, stabilizavimo, transportavimo taisyklės - Krovinių dokumentacijos pildymas (pakavimo sąrašai, žymėjimai) - Rankinės ir mechaninės krovinių kėlimo priemonės - Saugumo priemonių taikymas ir saugos standartų laikymasis Tema. ŠVOK sistemų montavimo darbams reikalingų medžiagų, gaminių, įrenginių sandėliavimas - Sandėlio patalpų paruošimas ŠVOK įrangai - Medžiagų, gaminių ir įrenginių sandėliavimo būdai ir sąlygos - Gamintojų reikalavimai medžiagų, gaminių ir įrenginių sandėliavimui |
|  | 3.2. Naudoti rankinę ir mechaninę kėlimo įrangą krovinių pakėlimui ir perkėlimui, laikantis saugos reikalavimų. | Tema. Rankinių kėlimo įrenginių taikymas - Sunkių daiktų kėlimo ir nešimo metodai, ergonomiški judesiai ir laikysena - Komandinio darbo principai keliant didesnius krovinius - Krovinių perkėlimo pavojai ir dažniausiai pasitaikančios traumos Tema. Mechaninių kėlimo įrenginių naudojimas - Kranų, keltuvų ir vežimėlių paruošimas darbui - Apkrovos vertinimas ir saugus tvirtinimas - Krovinio prikabinimo ir atkabinimo taisyklės - ŠVOK įrenginių svorio įvertinimas ir saugus darbas juos prikabinant ir atkabinant |
|  | 3.3. Sandėliuoti ŠVOK medžiagas, gaminius ir įrangą laikantis tvarumo principų ir gamintojo reikalavimų, nepažeidžiant jų kokybės. | #### Tema. ŠVOK gaminių ir įrangos sandėliavimo orga - ŠVOK gaminių ir įrangos sandėliavimo reikalavimai pagal gamintojų instrukcijas ir teisės aktus - Sandėliavimo patalpų ir zonų parinkimas, ženklinimas ir ergonominis išdėstymas - Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų laikymasis sandėliuojant ŠVOK gaminius #### Tema. Tvarių sprendimų taikymas sandėliuojant ŠVOK gaminius - Energijos, medžiagų ir kitų išteklių taupymas sandėliavimo procese - Atliekų prevencija, rūšiavimas - Aplinkai palankių sandėliavimo sprendimų ir gerosios praktikos taikymas - Erdvės naudojimo optimizavimas, energijos taupymo priemonės sandėliuojant - Taršos prevencinės priemonės sandėliuose, medžiagų apsauga nuo pažeidimų ir drėgmės |
| 4. Naudoti statinio projektą ir darbų vykdymo dokumentaciją. | 4.1. Paaiškinti statinio projekto formatus naudojant įvairius įrenginius. | - Tema. Statinio projekto formatai - Popierinis projektas - Skaitmeniniai projektai (PDF, DWG, DXF ir kt.) - Tema. Statinio projektų peržiūra įvairiuose įrenginiuose - Projektų peržiūra kompiuteriuose - Projektų peržiūra planšetėse ir mobiliuosiuose telefonuose - Projektų peržiūra specialiose projektų peržiūros programose |
|  | 4.2. Naudoti statinio informacinį skaitmeninį modelį, vadovaujantis skaitmeninio modeliavimo programinės įrangos galimybėmis. | Tema. Pastato informacinio skaitmeninio modelio (angl. Building Information Modelling, (toliau - BIM) samprata ir tikslai - BIM - statybų sektoriaus skaitmeninė evoliucija - BIM technologijos reikšmė ŠVOK darbams ir vertė statybos efektyvumui - BIM taikymo tikslai ir iššūkiai - BIM taikymo būdai - pokyčiai statybų procesuose Tema: BIM struktūra, technologijos ir formatai - Statinio informacinio modelio dimensijos ir struktūra - Atviri duomenų mainų ir komunikacijos formatai (IFC, BCF) ir jų taikymo vertė - BIM standartai ir informacijos klasifikavimo pagrindai - BIM naudojimo technologijos Tema. Informacijos iš BIM naudojimas - Reikiamos informacijos paieška, filtravimas, grupavimas ir naudojimas. - Susietos su BIM dokumentacijos (pdf ir kitais formatais) paieška ir skaitymas - Užduočių gavimo ir komunikacijos su komanda naudojant BCF formatą CDE aplinkoje pagrindai Tema. Atviros (nemokamos) IFC formato peržiūros programinės įrangos naudojimas - Bent vienos pasirinktos individualios IFC formato peržiūros PĮ (pvz. Solibri Anywhere, BIMvision ar kt.) naudojimas. Modelio IFC atidarymas ir 3D navigacija - IFC informacijos struktūros peržiūra Reikiamų 3D pjūvių formavimas. Matavimai |
|  | 4.3. Naudoti darbų vykdymo dokumentaciją atliekant ŠVOK sistemos montavimo darbus. | - Tema. Darbo dokumentacijos rūšys - Teisės aktai ir norminiai dokumentai - Technologinės kortelės - Gamintojų instrukcijos - Eskizai ir techniniai brėžiniai - Specifikacijos ir jų aprašai - Kita dokumentacija - Darbo dokumentacijos skaitymas įvairiais formatais (popieriniu, skaitmeniniu) - Tema. Darbo dokumentacijos taikymas - Reikalavimai darbo atlikimui dokumentacijoje - Montavimo technologinių procesų paaiškinimai - Kokybės kontrolės reikalavimai - Saugaus darbo reikalavimai ir nuostatos dokumentacijoje - Dokumentacijos pritaikymas realioms darbo sąlygoms - Dokumentacijos naudojimas atliekant kontrolinius matavimus ir bandymus - Tema. Projekto informacija darbų planavimui - Brėžiniai ir schemos darbų etapams - Darbo brėžinių komentavimas aukštesnės kvalifikacijos asmenimis, siekiant tinkamai išsiaiškinti užduotis ir kokybiškai atlikti darbą - Medžiagų ir įrangos poreikis pagal projektą - Darbų atlikimo terminai ir eiliškumas pagal projektą |
|  | 4.4. Skaityti 2D ir 3D brėžinius bei projekto specifikacijas atliekant ŠVOK sistemos montavimo darbus. | Tema. Pagrindinės brėžinių skaitymo taisyklės - Brėžinių apipavidalinimo taisyklės - Brėžinių formatai, linijos, masteliai ir jų parinkimas - Matmenų žymėjimo brėžiniuose taisyklės ir jų taikymas Tema. Detalių ir gaminių projekcijų braižymo taisyklės - Daiktų vaizdavimo plokštumoje būdai - Geometrinių elementų, detalių ir gaminių stačiakampių projekcijų braižymas - Detalių ir gaminių aksonometrinių projekcijų braižymas Tema. Detalių ir gaminių atvaizdų braižymo taisyklės - Detalių ir gaminių vaizdų, pjūvių ir kirtinių braižymas - Detalių ir gaminių darbo brėžinių skaitymas Tema. Darbų vykdymo dokumentacija - Technologinių kortelių sudarymas ir jų nadojimas darbo procese - Medžiagų, įrangos gamintojo instrukcijos, kokybės dokumentai( pasai, sertifikatai) - Kokybės patikros dokumentai, elektroninės programos, skirtos defektų, atliktų darbų neatitikimų ir jų ištaisymų pažymėjimui |
| 5. Taikyti tvarios statybos pagrindinius principus. | 5.1. Paaiškinti tvarios statybos, žiedinės ekonomikos ir žaliosios transformacijos principus. | Tema. Tvarios statybos samprata ir principai - Tvarios statybos tikslai: aplinkosauginiai, ekonominiai ir socialiniai aspektai - ŠVOK sistemų vaidmuo tvarioje statyboje: energijos efektyvumo ir komforto užtikrinimas - Poveikio aplinkai mažinimo priemonės statybos darbų metu Tema. Žiedinės ekonomikos ir žaliosios transformacijos samprata - Žiedinės ekonomikos samprata, principai ir pritaikymas statybos sektoriuje - Žaliosios transformacijos samprata ir jos reikšmė - Tvarių tiekimo grandinių, atsargų ir logistikos svarba ŠVOK montavimo darbuose Tema. Tvaraus darbo organizavimas praktikoje - Darbo vietos planavimas siekiant sumažinti medžiagų ir energijos nuostolius - Atsakingas ir racionalus įrankių, prietaisų, matavimo įrangos bei transporto priemonių naudojimas - Aplinkosaugos reikalavimų taikymas darbo vietoje |
|  | 5.2. Taupiai naudoti energijos, vandens ir kitus išteklius atliekant ŠVOK montavimo darbus. | Tema. Energijos taupymo priemonės atliekant ŠVOK montavimo darbus - Energijos vartojimo optimizavimas montuojant šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemas - Mechaninių įrenginių (kompresorių, ventiliatorių, siurblių) efektyvus naudojimas ir reguliavimas - Šilumos nuostolių mažinimas: izoliacija, sandarumo užtikrinimas, balansavimas - Energijos nuostolių prevencija eksploatacijos metu Tema. Vandens taupymo technologijos - Vandens naudojimo optimizavimas šildymo ir vėsinimo sistemų paruošime ir bandymuose - Kondensato surinkimo ir pakartotinio panaudojimo sprendimai - Uždarų sistemų įrengimo privalumai energijos ir vandens taupymui Tema. Efektyvus išteklių naudojimas - Medžiagų (vamzdžių, izoliacijos, jungiamųjų detalių) sunaudojimo optimizavimas - Perteklinių medžiagų ir pakuočių tvarkymas - Įrankių, įrangos ir transporto efektyvus panaudojimas - Atliekų ir energijos nuostolių prevencijos priemonės |
|  | 5.3. Naudoti aplinkai draugiškus statybos produktus bei pagalbines medžiagas atliekant ŠVOK montavimo darbus. | Tema. Aplinkai draugiškų statybos produktų parinkimas ir naudojimas - Mažai CO₂ išskiriančios, perdirbtos ir perdirbamos ŠVOK medžiagos (vamzdynai, izoliacijos, tvirtinimo elementai) - Ekologiškos, aplinkai draugiškos medžiagos - Perdirbtos ir perdirbamos medžiagos - Vietiniai resursai ir jų privalumai, logistikos aspektai Tema. Medžiagų panaudojimas ir efektyvumas - Tinkamas medžiagų paruošimas ir saugojimas - Medžiagų naudojimo optimizavimas mažinant atliekų kiekius Tema. Aplinkai draugiškos technologijos ir tvarūs sprendimai - Energiją taupanti ŠVOK montavimo technika ir įranga - Aplinkai draugiški technologiniai procesai - Tvarių medžiagų pakartotinis naudojimas montavimo darbų metu - Darbo organizavimo planavimas atliekų mažinimui |
|  | 5.4. Tvarkyti statybines atliekas vadovaujantis tvarios statybos ir žiedinės ekonomikos principais. | Tema. Statybinių atliekų rūšiavimas - Statybinių atliekų klasifikacija - Statybinių atliekų rūšiavimas statybvietėje - Pavojingų atliekų tvarkymo reikalavimai - Atliekų ženklinimas ir dokumentacija Tema. Atliekų tvarkymas - Atliekų surinkimas ir laikinas saugojimas - Transportavimas ir perdavimas perdirbimui - Prevencinės priemonės atliekų kiekio mažinimui - Medžiagų, tinkamų pakartotiniam naudojimui, atskyrimas Tema. Žiedinės ekonomikos principų įgyvendinimas tvarkant atliekas - Pakartotinis medžiagų panaudojimas ŠVOK montavimo procesuose - ŠVOK montavimo sistemų elementų perdirbimo ir regeneracijos galimybės - Darbo vietos švaros ir tvarkos palaikymas |
|  | 5.5. Taikyti darnių ir energetiškai efektyvių pastatų sertifikavimo bei aplinkosauginio pėdsako vertinimo principus montuojant ŠVOK sistemas. | Tema. Darnių ir energetiškai efektyvių pastatų principai - Pastatų energinio naudingumo klasės ir jų reikalavimai - ŠVOK sistemų vaidmuo energinio efektyvumo užtikrinime - Šilumos nuostolių mažinimo sprendimai ŠVOK sistemose (izoliacija, sandarumas, balansavimas) - Energijos vartojimo efektyvumo vertinimas ir jo poveikis pastato tvarumui Tema. Pastatų sertifikavimo ir aplinkosauginio pėdsako vertinimas - Pastatų sertifikavimo sistemos (BREEAM, LEED, DGNB, LPT, EPC) – paskirtis ir taikymo principai - Aplinkosauginio pėdsako (angl. carbon footprint) samprata ir vertinimo būdai - ŠVOK sistemų montavimo sprendimų įtaka pastato aplinkosauginiam rodikliui - Aplinkai draugiškų technologijų taikymas sertifikuojamuose pastatuose Tema. Tvarūs ŠVOK sprendimai ir technologijos praktikoje - Atsinaujinančios energijos sistemų integravimas (šilumos siurbliai, saulės kolektoriai, rekuperacija) - Automatizuotos energijos valdymo ir stebėsenos sistemos - Sistemos balansavimo, reguliavimo ir priežiūros svarba ilgalaikiam tvarumui |
| Mokymosi pasiekimų vertinimo kriterijai | Paaiškinti šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo (ŠVOK) montuotojo darbo vietos įrengimo reikalavimai. Paruošti ŠVOK sistemų montuotojo darbo įrankiai, inventorius ir pagalbinės priemonės. Paruošta ŠVOK sistemų montuotojo darbo vieta ir suplanuoti darbai. Sutvarkyta darbo vieta po ŠVOK sistemų montavimo darbų. Apibūdinti pavojingi ir kenksmingi rizikos veiksniai bei prevencinės priemonės statybos objekte. Parinktos kolektyvinės ir asmeninės apsaugos priemonės atliekant ŠVOK sistemų montavimo darbus. Sumontuota paaukštinimo įranga, darbai aukštyje atlikti laikantis saugaus darbo reikalavimų Įvertintas gaisro kilimo statybos objekte pavojus ir pritaikyti apsaugos būdai. Suteikta pirmoji pagalba nelaimingo atsitikimo atveju statybos objekte. Paaiškinti saugaus krovinių pervežimo, perkėlimo ir sandėliavimo principai. Panaudota rankinė ir mechaninė kėlimo įranga krovinių pakėlimui ir perkėlimui. Sandėliuotos ŠVOK medžiagos, gaminiai ir įranga laikantis tvarumo principų. Paaiškinti statinio projekto formatai naudojant įvairius įrenginius. Naudotasi statinio informaciniu skaitmeniniu modeliu (BIM). Naudota darbų vykdymo dokumentacija atliekant ŠVOK sistemos montavimo darbus. Perskaityti 2D ir 3D brėžiniai bei projekto specifikacijos atliekant ŠVOK sistemos montavimo darbus. Paaiškinti tvarios statybos, žiedinės ekonomikos ir žaliosios transformacijos principai. Taupiai naudoti energijos, vandens ir kiti ištekliai atliekant ŠVOK montavimo darbus. Naudoti aplinkai draugiški statybos produktai bei pagalbinės medžiagos atliekant ŠVOK montavimo darbus. Sutvarkytos statybinės atliekos, vadovaujantis tvarios statybos ir žiedinės ekonomikos principais. Taikyti darnių ir energetiškai efektyvių pastatų sertifikavimo bei aplinkosauginio pėdsako vertinimo principai montuojant ŠVOK sistemas. Užduotys suplanuotos ir atliktos vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę. Paaiškinti brėžiniai ir dokumentacija. Apibūdinti rizikos veiksniai ir rizikos mažinimo priemonės bei būdai. Darbo vieta paruošta pagal ergonomikos ir aplinkosaugos reikalavimus. Tinkamai parinktos medžiagos, įrankiai bei įrenginiai. Tinkamai parinkti darbo drabužiai ir asmeninės apsaugos priemonės. Užduotys atliktos laikantis darbuotojo saugos ir sveikatos, elektrosaugos, saugaus darbo taisyklių. Medžiagos ir įrenginiai naudoti taupiai, tikslingai, atsižvelgiant į tvarios statybos principus ir energijos, vandens bei kitų išteklių taupymo reikalavimus. Užduotys atliktos laikantis įvardintų darbų kokybės rodiklių, technologijų, darbų eiliškumo, leidžiamų nuokrypių, sandarumo ir kitų reikalavimų. Baigus darbą, darbo vieta išvalyta, sutvarkyta, atliekos surūšiuotos, sužymėtos ir utilizuotos laikantis aplinkosaugos reikalavimų, įrankiai ir įrenginiai sutvarkyti ir išvalyti. Įvertinta atliktų darbų kokybė, darbų užbaigtumo laipsnis. Į klausimus atsakyta aiškiai ir išsamiai, vartoti tikslūs techniniai ir technologiniai terminai valstybine kalba, bendrauta laikantis darbo etikos principų. |  |
| Reikalavimai mokymui skirtiems metodiniams ir materialiesiems ištekliams | Mokymo(si) medžiaga: - Vadovėliai, gamintojų dokumentacija, instrukcijos ir kita mokomoji medžiaga - Testai turimiems gebėjimams vertinti - Teisės aktai ir standartai, reglamentuojantys pastato statymo, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemų įrengimo darbus Mokymo(si) priemonės: - Techninės priemonės mokymo(si) medžiagai iliustruoti, vizualizuoti, pristatyti - Statinių ir šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo įrangos ir sistemų brėžiniai, eskizai - Saugos ir sveikatos darbe, elektrosaugos ir priešgaisrinės saugos darbe instrukcijos |  |
| Reikalavimai teorinio ir praktinio mokymo vietai | Klasė ar kita mokymui(si) pritaikyta patalpa su techninėmis priemonėmis (kompiuteriu, vaizdo projektoriumi) mokymo(si) medžiagai pateikti. Praktinio mokymo klasė (patalpa), aprūpinta darbo apsaugos priemonėmis, kompiuteriai su įdiegta programine įranga 2D, 3D ir BIM informacija bei brėžiniais, vamzdžiais iš įvairių medžiagų, vamzdžių jungiamųjų dalių pavyzdžiais, sandarinimo ir jungimo medžiagomis, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemų montuotojo įrankių rinkiniu, vamzdžių pjovimo, lenkimo, jungimo (litavimo, klijavimo, presavimo, sujungimo sriegiu) įrankiais, mechanizuotais įrankiais darbui su metalu ir plastiku, plastikinių vamzdžių suvirinimo įranga, spaustuvais, nivelyru, kontroliniais ir matavimo prietaisais, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemų armatūros, veikiančių įrenginių, prietaisų pavyzdžiais. |  |
| Reikalavimai mokytojų dalykiniam pasirengimui (dalykinei kvalifikacijai) | Modulį gali vesti mokytojas, turintis: 1) Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774 „Dėl Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“, nustatytą išsilavinimą ir kvalifikaciją; 2) statybos inžinerijos studijų krypties ar lygiavertį išsilavinimą arba šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemų montuotojo ar lygiavertę kvalifikaciją, ne mažesnę kaip 3 metų šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemų montuotojo profesinės veiklos patirtį bei pedagoginių ir psichologinių žinių kurso baigimo pažymėjimą. |  |

Modulio pavadinimas – „Vamzdžių montavimas ir pastato konstrukcijų parengimas vamzdynams tiesti“

| Valstybinis kodas | 307323323 |  |
| --- | --- | --- |
| Modulio LTKS lygis | III |  |
| Apimtis mokymosi kreditais | 10 |  |
| Asmens pasirengimo mokytis modulyje reikalavimai | Baigtas modulis: ŠVOK sistemų montuotojo bendrųjų veiklų statybos objekte vykdymas |  |
| Kompetencijos | Mokymosi rezultatai | Rekomenduojamas turinys mokymosi rezultatams pasiekti |
| 1. Paruošti pastato konstrukcijas vamzdžiams tiesti. | 1.1. Apibūdinti pastato konstrukcijų paruošimo vamzdžiams tiesti reikalavimus ir technologijas. | Tema. Pastato konstrukcijų paruošimo vamzdžiams tiesti reikalavimai - Pastato konstrukcijos, jų tipai, savybės - Pastato konstrukcijų paruošimo vamzdžių tiesimui reikalavimai ir taisyklės - Elektrosaugos ir gaisrinės augos reikalavimai ir taisyklės įrengiant vamzdynus pastato konstrukcijose - Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijos ir taisyklės atliekant pastato konstrukcijų pjovimo, gręžimo ir kalimo darbus Tema. Pastato konstrukcijų paruošimo vamzdžiams tiesti technologijos - Pastato konstrukcijų ir apšiltinimo sluoksnių paruošimo vamzdynų montavimui būdai - Pastato konstrukcijų gręžimo, pjovimo ir kalimo technologijos - Vamzdžių tvirtinimo prie statybinių konstrukcijų būdai - Pastato sandarumo užtikrinimas įrengiant kiaurymes pastato konstrukcijose - Darbų suderinimas atsižvelgiant į kitus pastato inžinerinius tinklus bei pastato konstrukcines savybes |
|  | 1.2. Paruošti pastato konstrukcijas vamzdžių tiesimui pagal techninius brėžinius. | Tema. Kiaurymių ir vagų pastato konstrukcijose paruošimas - Pastato konstrukcijų gręžimo, pjovimo ir kalimo rankiniai, elektriniai ir pneumatiniai įrankiai, jų veikimas, tvirtinimas ir panaudojimas - Pastato konstrukcijų gręžimo, pjovimo, iškalimo darbai - Vamzdžių tvirtinimo prie statybinių konstrukcijų darbai Tema. Kiti pastato konstrukcijų paruošimo vamzdžių tiesimui darbai - Vamzdžių įrengimas grunte - Vamzdžių ir jų sistemų įrengimas pastato konstrukcijose nenaudojant gręžimo, pjovimo ar kalimo (pvz. grindinio šildymo įrengimas) |
|  | 1.3. Įrengti kiaurymes pastato konstrukcijose, užtikrinant sandarumą. | Tema. Reikalavimai kiaurymių pastato konstrukcijose įrengimui - Pastato projektas, sandarinimo medžiagų gamintojų instrukcijos, aprašai ir specifikacijos, jų skaitymas - Pastato priešgaisriniai reikalavimai Tema. Pastato sandarinimo darbai - Pastato atitvarų sandarinimas ir hidroizoliacija įrengiant kiaurymes pastato konstrukcijose - Pastato atitvarų priešgaisrinis sandarinimas - Saugaus darbo reikalavimai įrengiant kiaurymes pastato konstrukcijose |
| 2. Montuoti vandens tiekimo, šildymo-vėsinimo ir nuotakyno vamzdžius ir sistemas. | 2.1. Apibūdinti vandens tiekimo, šildymo-vėsinimo ir nuotakyno vamzdžius bei jų sistemų montavimo reikalavimus ir technologijas. | Tema. Pastato vandens tiekimo, šildymo–vėsinimo ir nuotakyno vamzdžiai, jų savybės - Vamzdžių rūšys (plastikiniai (daugiasluoksniai, PE, PEX, PP, PVC ir kiti), metaliniai (variniai, plieniniai, ketiniai) ir kiti vamzdžiai), jų cheminės, fizinės, mechaninės ir technologinės savybės - Vamzdžių fasoninės dalys - Vamzdžių parinkimo kriterijai ir taikymas skirtingose sistemose - Vamzdžių suderinamumas korozijos atžvilgiu Tema. Pastato vandens tiekimo, šildymo-vėsinimo ir nuotakyno vamzdžių ir jų sistemų montavimo reikalavimai ir technologijos - Vandens tiekimo, šildymo-vėsinimo ir nuotakyno vamzdžių ir sistemų montavimo reikalavimai - Pastato vamzdynų sistemų projektai, gamintojų instrukcijos, aprašai ir specifikacijos, jų skaitymas - Šalto, karšto vandens tiekimo, šildymo-vėsinimo, nuotakyno vamzdžių ir jų sistemų jungimo ir montavimo technologijos, atvirų ir paslėptų vamzdžių montavimo technologijos - Vamzdžių pjovimo, lenkimo, jungimo būdai: litavimo, klijavimo, presavimo, sujungimo sriegiu technologijos, vamzdžių paruošimas suvirinimui - Vamzdžių jungiamųjų dalių parinkimas ir panaudojimas, išardomų ir neišardomų sujungimų montavimo technologijos - Vamzdžių gruntavimo, dažymo, izoliavimo ir ženklinimo technologijos - Vamzdžių montavimo tvirtinimo prie statybinių konstrukcijų technologijos Tema. Pastato vandens tiekimo, šildymo-vėsinimo ir nuotakyno vamzdžių ir jų sistemų montavimo įrankiai, medžiagos - Vandens tiekimo, šildymo-vėsinimo ir nuotakyno vamzdžių ir jų sistemų montavimo įrankiai (rankiniai, pneumatiniai ir elektriniai įrankiai, jų veikimas; vamzdžių pjovimo, kirpimo, lenkimo ir kalibravimo įrankiai, jų veikimas) - Vandens tiekimo, šildymo-vėsinimo ir nuotakyno vamzdžių ir jų sistemų montavimo, jungimo, sandarinimo medžiagos |
|  | 2.2. Paruošti vamzdžius ir jų sistemas montavimui ir jungimui pagal techninius brėžinius. | Tema. Pastato projekto dokumentacijos skaitymas ruošiantis vamzdžių ir jų sistemų montavimo darbams - Pastato projekto dokumentacijos skaitymas ir pasiruošimas vamzdžių ir jų sistemų montavimui - Gamintojų instrukcijų ir specifikacijų skaitymas ir pasiruošimas vamzdžių ir jų sistemų montavimui Tema. Medžiagų paruošimas plastikinių (PE, PEX, PP, PVC ir kitų) ir metalinių (varinių, plieninių, ketinių ir kitų) vamzdžių ir jų sistemų montavimui - Medžiagų paruošimas plastikinių vamzdžių ir jų sistemų montavimui - Medžiagų paruošimas metalinių vamzdžių ir jų sistemų montavimui - Sujungimų ir vamzdynų sandarinimo medžiagų parinkimas Tema. Įrankių paruošimas vamzdžių ir jų sistemų montavimui - Skirtingų rūšių vamzdžių sujungimui reikalingų įrankių (pjovimo, kirpimo, lenkimo ir kalibravimo) paruošimas - Rankinių, elektrinių sriegpjuvių, polifuzinio suvirinimo aparatų, daugiasluoksnių (pvz. metalo plastikinių) vamzdžių presų, hidraulinių presų paruošimas - Vamzdžių pjaustyklių, žirklių ir kalibravimo įrankių paruošimas |
|  | 2.3. Montuoti vandens tiekimo, šildymo-vėsinimo ir nuotakyno vamzdžius ir jų sistemas, vadovaujantis technine dokumentacija ir montavimo technologija. | Tema. Vamzdžių ir jų sistemų montavimo darbai statybos objekte - Atvirų ir paslėptų vamzdžių montavimo darbai - Jungiamųjų dalių parinkimas ir panaudojimas, išardomų ir neišardomų sujungimų montavimo darbai - Vamzdžių pjovimo, lenkimo, jungimo (litavimo, klijavimo, presavimo, sujungimo sriegiu) darbai, vamzdžių paruošimo suvirinimui darbai ir įrankiai - Vamzdžių tvirtinimo prie statybinių konstrukcijų darbai - Vamzdžių laikiklių ir tvirtinimų montavimo darbai - Saugaus darbo reikalavimai montuojant vamzdžius ir jų sistemas Tema. Šaltkalvystės darbai - Metalo ruošinių žymėjimo ir matavimo įrankiai ir būdai - Metalo ruošinių lyginimas, lenkimas, gręžimas, kirpimas ir kitas apdorojimas - Metalo detalių sujungimas (kniedijimas, litavimas ir kita) Tema. Sumontuotų vamzdžių ir jų sistemų bandymai, vamzdžių gruntavimas, dažymas, izoliavimas ir žymėjimas - Vamzdžių ir jų sistemų bandymai - Vamzdžių gruntavimas, dažymas - Vamzdžių izoliavimas ir žymėjimas |
| Mokymosi pasiekimų vertinimo kriterijai | Apibūdinti pastato konstrukcijų paruošimo vamzdžiams tiesti reikalavimai ir technologijos. Paruoštos pastato konstrukcijos vamzdžių tiesimui. Užtikrintas pastato sandarumas įrengiant kiaurymes pastato konstrukcijose. Apibūdinti vandens tiekimo, šildymo-vėsinimo ir nuotakyno vamzdžiai, vamdžių ir jų sistemų montavimo reikalavimai ir technologijos. Paruošti vamzdžiai ir jų sistemos montavimui ir jungimui. Sumontuoti vamzdžiai ir jų sistemos. Užduotys suplanuotos ir atliktos vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę. Paaiškinti brėžiniai ir dokumentacija. Apibūdinti rizikos veiksniai ir rizikos mažinimo priemonės bei būdai. Darbo vieta paruošta pagal ergonomikos ir aplinkosaugos reikalavimus. Tinkamai parinktos medžiagos, įrankiai bei įrenginiai. Tinkamai parinkti darbo drabužiai ir asmeninės apsaugos priemonės. Užduotys atliktos laikantis darbuotojo saugos ir sveikatos, elektrosaugos, saugaus darbo taisyklių. Medžiagos ir įrenginiai naudoti taupiai, tikslingai, atsižvelgiant į tvarios statybos principus ir energijos, vandens bei kitų išteklių taupymo reikalavimus. Užduotys atliktos laikantis įvardintų darbų kokybės rodiklių, technologijų, darbų eiliškumo, leidžiamų nuokrypių, sandarumo ir kitų reikalavimų. Baigus darbą, darbo vieta išvalyta, sutvarkyta, atliekos surūšiuotos, sužymėtos ir utilizuotos laikantis aplinkosaugos reikalavimų, įrankiai ir įrenginiai sutvarkyti ir išvalyti. Įvertinta atliktų darbų kokybė, darbų užbaigtumo laipsnis. Į klausimus atsakyta aiškiai ir išsamiai, vartoti tikslūs techniniai ir technologiniai terminai valstybine kalba, bendrauta laikantis darbo etikos principų. |  |
| Reikalavimai mokymui skirtiems metodiniams ir materialiesiems ištekliams | Mokymo(si) medžiaga: - Vadovėliai, gamintojų dokumentacija, instrukcijos ir kita mokomoji medžiaga - Testai turimiems gebėjimams vertinti - Teisės aktai ir standartai, reglamentuojantys darbų saugą, pastato statymo, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemų įrengimo darbus Mokymo(si) priemonės: - Techninės priemonės (vamzdynų, laikiklių, sandarinimo sistemos) mokymo(si) medžiagai iliustruoti, vizualizuoti, pristatyti - Statinių ir šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo įrangos ir sistemų brėžiniai, eskizai - Saugos ir sveikatos darbe, elektrosaugos ir priešgaisrinės saugos darbe instrukcijos |  |
| Reikalavimai teorinio ir praktinio mokymo vietai | Klasė ar kita mokymui(si) pritaikyta patalpa su techninėmis priemonėmis (kompiuteriu, vaizdo projektoriumi) mokymo(si) medžiagai pateikti. Praktinio mokymo klasė (patalpa), aprūpinta vamzdžiais iš įvairių medžiagų, vamzdžių jungiamųjų dalių pavyzdžiais, sandarinimo ir jungimo medžiagomis, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemų montuotojo įrankių rinkiniu, vamzdžių pjovimo, lenkimo, jungimo (litavimo, klijavimo, presavimo, sujungimo sriegiu) įrankiais, elektriniais ir pneumatiniais įrankiais, mechanizuotais įrankiais darbui su metalu ir plastiku, plastikinių vamzdžių suvirinimo įranga, spaustuvais, nivelyru, kontroliniais ir matavimo prietaisais, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemų armatūros, įrenginių, prietaisų pavyzdžiais. |  |
| Reikalavimai mokytojų dalykiniam pasirengimui (dalykinei kvalifikacijai) | Modulį gali vesti mokytojas, turintis: 1) Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774 „Dėl Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“, nustatytą išsilavinimą ir kvalifikaciją; 2) statybos inžinerijos studijų krypties ar lygiavertį išsilavinimą, arba šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemų montuotojo ar lygiavertę kvalifikaciją ,ne mažesnę kaip 3 metų šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemų montuotojo profesinės veiklos patirtį bei pedagoginių ir psichologinių žinių kurso baigimo pažymėjimą. |  |

Modulio pavadinimas – „Pastato vandeninių šildymo-vėsinimo sistemų vamzdynų ir prietaisų montavimas, priežiūra ir remontas“

| Valstybinis kodas | 307323324 |  |
| --- | --- | --- |
| Modulio LTKS lygis | III |  |
| Apimtis mokymosi kreditais | 10 |  |
| Asmens pasirengimo mokytis modulyje reikalavimai | Baigtas modulis: Vamzdžių montavimas ir pastato konstrukcijų parengimas vamzdynams tiesti |  |
| Kompetencijos | Mokymosi rezultatai | Rekomenduojamas turinys mokymosi rezultatams pasiekti |
| 1. Montuoti, prižiūrėti ir remontuoti pastato vandeninės šildymo- vėsinimo sistemos vamzdynus ir prietaisus. | 1.1. Apibūdinti pastato vandeninės šildymo - vėsinimo sistemos vamzdynų ir prietaisų montavimo reikalavimus ir technologijas. | Tema. Pastato vandeninė šildymo – vėsinimo sistema - Pastato vandeninės šildymo – vėsinimo sistemos klasifikavimas, vamzdynai, jungiamosios dalys, armatūra, sandarinimo ir apšiltinimo medžiagos - Pastato vandeninės šildymo - vėsinimo sistemos vamzdynų magistralės, stovai, atšakos, jų įrengimas - Dvivamzdė, vienvamzdė, kolektorinės sistemos - Vandeninės šildymo-vėsinimo sistemos prietaisai, jų paskirtis Tema. Pastatų (naujų ir renovuojamų) vandeninės šildymo–vėsinimo sistemos vamzdynų ir prietaisų montavimo reikalavimai ir technologijos - Pastato vandeninės šildymo–vėsinimo sistemos vamzdynų ir prietaisų montavimo reikalavimai ir technologijos - Pastato vandeninės šildymo-vėsinimo sistemos projektas, prietaisų gamintojų instrukcijos, aprašai ir specifikacijos, jų skaitymas Tema. Pastato vandeninės šildymo-vėsinimo sistemos montavimui reikalingos medžiagos, įrankiai - Vandeninės šildymo – vėsinimo sistemos montavimui reikalingų medžiagų parinkimas ir paruošimas - Rankiniai ir elektriniai įrankiai, jų naudojimas |
|  | 1.2. Montuoti pastato vandeninės šildymo – vėsinimo sistemos vamzdynus ir prietaisus pagal techninį projektą. | Tema. Pastatų (naujų ir renovuojamų) vandeninės šildymo - vėsinimo sistemos vamzdynų montavimo darbai - Vamzdynų magistralių, stovų, atšakų, kolektorių įrengimas pagal projektą ir gamintojų technologijas - Atvirų ir paslėptų vamzdynų montavimas - Radiatorinio, grindinio, sieninio ir lubinio šildymo sistemų vamzdynų montavimo darbai pagal technologijas, projektą ir gamintojų instrukcijas - Pastato šildymo - vėsinimo sistemų bandymai po montavimo - Saugaus darbo reikalavimai montuojant pastato vandeninės šildymo – vėsinimo sistemos vamzdynus ir prietaisus Tema. Pastatų (naujų ir renovuojamų) vandeninės šildymo - vėsinimo sistemos ir prietaisų montavimo darbai - Prietaisų gamintojų instrukcijų, aprašų ir specifikacijų paieška ir skaitymas - Pastatomų, pakabinamų radiatorių, ventiliatorinių konvektorių, kolektorių, šildomų ir vėsinamų paviršių grindų, sienų, lubų, vėsinamų sijų ir kitų pastato vandeninės šildymo-vėsinimo sistemos prietaisų montavimo darbai pagal projektinius objekto aprašus, gamintojų instrukcijas - Darbuotojų gaisrinės saugos, saugos ir sveikatos instrukcijos ir taisyklės atliekant įrenginių montavimo darbus |
|  | 1.3. Prižiūrėti pastato vandeninės šildymo–vėsinimo sistemos įrenginius vadovaujantis techninės priežiūros reikalavimais. | Tema. Pastato vandeninės šildymo - vėsinimo sistemos vamzdynų ir prietaisų priežiūros darbai - Pastato šildymo - vėsinimo sistemos reguliari techninė apžiūra - Naujų ir renovuojamų pastatų vandeninės šildymo – vėsinimo sistemos vamzdynų ir įrenginių priežiūros ypatumai - Vamzdynų sistemos priežiūra (praplovimas, sandarinimas, kita) - Prietaisų priežiūros darbai (darbo režimų patikra, įrangos funkcinalumo patikra, kita) - Vamzdynų ir prietaisų paruošimas šildymo sezonui, šildymo sezono užbaigimas Tema. Smulkūs pastato vandeninės šildymo - vėsinimo sistemos vamzdynų ir prietaisų remonto darbai - Vamzdynų remontas, izoliavimas, apšiltinimas - Prietaisų remonto ir keitimo darbai - Prietaisų veikimo patikra ir bandymai po remonto |
| 2. Montuoti, prižiūrėti ir remontuoti pastato vandeninės šildymo-vėsinimo sistemos įrenginius. | 2.1. Apibūdinti pastato vandeninės šildymo - vėsinimo sistemos įrenginių montavimo reikalavimus ir technologijas. | Tema. Pastato vandeninės šildymo - vėsinimo sistemos įrenginiai, jų tipai ir paskirtis - Pastato vandeninės šildymo - vėsinimo sistemos įrenginiai, jų tipai ir paskirtis - Katilinės bei šilumos - vėsos punkto veikimo principai Tema. Pastato vandeninės šildymo - vėsinimo sistemos įrenginių montavimo reikalavimai ir technologijos - Skirtingų pastato šildymo - vėsinimo sistemų įrenginių montavimo reikalavimai ir technologijos - Pastato vandeninės šildymo - vėsinimo sistemos įrenginių projektinė dokumentacija, brėžiniai, schemos, gamintojų instrukcijos, jų skaitymas - Pastato šildymo - vėsinimo sistemų projektinės dokumentacijos palyginimas su objektu, projekto pakeitimų ir objekto pakeitimų palyginimas - Pastato vandeninės šildymo - vėsinimo sistemos įrenginių patikrinimo ir aptarnavimo reikalavimai |
|  | 2.2. Montuoti pastato vandeninės šildymo–vėsinimo sistemos įrenginius statybos objekte laikantis technologinių ir saugaus darbo reikalavimų. | Tema. Pastato vandeninių šildymo - vėsinimo sistemų įrenginių montavimas - Cirkuliacinių, slėgio kėlimo ir kitų siurblių, balansinių, reguliuojamų vožtuvų, plėtimosi indų, apsaugos įrenginių, akumuliacinių talpų, šilumokaičių, atbulinių vožtuvų, apskaitos prietaisų, kontrolės matavimo prietaisų, vandens tūrinių šildytuvų, termoreguliatorių ir kitų pastato vandeninės šildymo - vėsinimo sistemos įrenginių montavimas pagal technologijas ir gamintojų instrukcijas - Kompleksiniai pastato vandeninės šildymo - vėsinimo sistemos įrenginių bandymo darbai pagal instrukcijas - Saugaus darbo reikalavimai montuojant pastato vandeninės šildymo - vėsinimo sistemos įrenginius - Pastato šildymo–vėsinimo sistemos brėžiniai, schemos Tema. Pastato vandeninės šildymo-vėsinimo sistemos įrenginių prijungimas prie šildymo katilų - Vamzdynų, siurblių, reguliuojamų vožtuvų, plėtimosi indų, apsaugos įrenginių, akumuliacinų talpų, šilumokaičių, atbulinių vožtuvų, apskaitos prietaisų, kontrolės matavimo prietaisų, vandens tūrinių šildytuvų, termoreguliatorių ir kitų įrenginių montavimas - Pastato vandeninės šildymo-vėsinimo sistemos įrenginių jungimas prie šildymo katilų |
|  | 2.3. Prižiūrėti pastato vandeninės šildymo–vėsinimo sistemos įrenginius vadovaujantis techninės priežiūros reikalavimais. | Tema. Pastato vandeninės šildymo-vėsinimo sistemos įrenginių priežiūros darbai - Naujų ir renovuojamų pastatų vandeninės šildymo-vėsinimo sistemos įrenginių priežiūros ypatumai - Pastato šildymo - vėsinimo sistemos įrenginių patikra ir keitimas Tema. Smulkūs pastato vandeninės šildymo-vėsinimo sistemos įrenginių remonto darbai - Smulkūs pastato vandeninės šildymo - vėsinimo sistemų įrenginių (guolių, riebokšlių, tarpinių ir sandariklių) remonto darbai, keitimas - Sistemų nuorinimas, plovimas ir paruošimas eksploatacijai - Pastato vandeninės šildymo - vėsinimo sistemų vamzdynų ir įrenginių bandymai Tema. Pastato vandeninės šildymo-vėsinimo sistemos įrenginių priežiūros bei remonto dokumentacijos pildymas - Vandeninių šildymo - vėsinimo sistemų įrenginių priežiūros ir remonto darbų žurnalų ir dokumentacijos pildymo specifika - Vandeninių šildymo - vėsinimo sistemų įrenginių priežiūros ir remonto darbų žurnalų ir dokumentacijos praktinis pildymas |
| Mokymosi pasiekimų vertinimo kriterijai | Apibūdinti pastato vandeninės šildymo - vėsinimo sistemos vamzdynų ir prietaisų montavimo reikalavimai ir technologijos. Sumontuoti pastato vandeninės šildymo – vėsinimo sistemos vamzdynai ir prietaisai. Prižiūrėti ir suremontuoti pastato vandeninės šildymo - vėsinimo sistemos vamzdynai ir prietaisai. Apibūdinti pastato vandeninės šildymo - vėsinimo sistemos įrenginių montavimo reikalavimai ir technologijos. Sumontuoti pastato vandeninės šildymo - vėsinimo sistemos įrenginiai. Prižiūrėti ir suremontuoti pastato vandeninės šildymo - vėsinimo sistemos įrenginiai. Užduotys suplanuotos ir atliktos vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę. Paaiškinti brėžiniai ir dokumentacija. Apibūdinti rizikos veiksniai ir rizikos mažinimo priemonės bei būdai. Darbo vieta paruošta pagal ergonomikos ir aplinkosaugos reikalavimus. Tinkamai parinktos medžiagos, įrankiai bei įrenginiai. Tinkamai parinkti darbo drabužiai ir asmeninės apsaugos priemonės. Užduotys atliktos laikantis darbuotojo saugos ir sveikatos, elektrosaugos, saugaus darbo taisyklių. Medžiagos ir įrenginiai naudoti taupiai, tikslingai, atsižvelgiant į tvarios statybos principus ir energijos, vandens bei kitų išteklių taupymo reikalavimus. Užduotys atliktos laikantis įvardintų darbų kokybės rodiklių, technologijų, darbų eiliškumo, leidžiamų nuokrypių, sandarumo ir kitų reikalavimų. Baigus darbą, darbo vieta išvalyta, sutvarkyta, atliekos surūšiuotos, sužymėtos ir utilizuotos laikantis aplinkosaugos reikalavimų, įrankiai ir įrenginiai sutvarkyti ir išvalyti. Įvertinta atliktų darbų kokybė, darbų užbaigtumo laipsnis. Į klausimus atsakyta aiškiai ir išsamiai, vartoti tikslūs techniniai ir technologiniai terminai valstybine kalba, bendrauta laikantis darbo etikos principų. |  |
| Reikalavimai mokymui skirtiems metodiniams ir materialiesiems ištekliams | Mokymo(si) medžiaga: - Vadovėliai, gamintojų dokumentacija, instrukcijos ir kita mokomoji medžiaga - Testai turimiems gebėjimams vertinti - Teisės aktai, standartai reglamentuojantys pastato statymo, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemų įrengimo darbus Mokymo(si) priemonės: - Techninės priemonės, veikianti ir demo įranga mokymo(si) medžiagai iliustruoti, vizualizuoti, pristatyti - Statinių ir šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemų brėžiniai, eskizai - Saugos ir sveikatos darbe, elektrosaugos ir priešgaisrinės saugos darbe instrukcijos |  |
| Reikalavimai teorinio ir praktinio mokymo vietai | Klasė ar kita mokymui(si) pritaikyta patalpa su techninėmis priemonėmis (kompiuteriu, vaizdo projektoriumi) mokymo(si) medžiagai pateikti. Praktinio mokymo klasė (patalpa), aprūpinta vamzdžiais iš įvairių medžiagų, vamzdžių jungiamųjų dalių pavyzdžiais, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemų montuotojo įrankių rinkiniu, vamzdžių pjovimo, lenkimo, jungimo (litavimo, klijavimo, presavimo, sujungimo sriegiu) įrankiais, mechanizuotais įrankiais darbui su metalu ir plastiku, plastikinių vamzdžių suvirinimo įranga, spaustuvais, nivelyru, kontrolės ir matavimo prietaisai, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemų armatūros, vamzdynų, veikiančių įrenginių (cirkuliacinių, slėgio kėlimo siurblių, balansinių, reguliavimo vožtuvų, pavarų ir kitų), prietaisų pavyzdžiais naudojamais pastato vandeninėse šildymo-vėsinimo sistemose, veikiančiais stendais užduotims atlikti. |  |
| Reikalavimai mokytojų dalykiniam pasirengimui (dalykinei kvalifikacijai) | Modulį gali vesti mokytojas, turintis: 1) Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774 „Dėl Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“, nustatytą išsilavinimą ir kvalifikaciją; 2) statybos inžinerijos studijų krypties ar lygiavertį išsilavinimą, arba šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemų montuotojo ar lygiavertę kvalifikaciją, ne mažesnę kaip 3 metų šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemų montuotojo profesinės veiklos patirtį bei pedagoginių ir psichologinių žinių kurso baigimo pažymėjimą. |  |

Modulio pavadinimas – „Pastato vėdinimo sistemų montavimas, priežiūra ir remontas“

| Valstybinis kodas | 307323325 |  |
| --- | --- | --- |
| Modulio LTKS lygis | III |  |
| Apimtis mokymosi kreditais | 10 |  |
| Asmens pasirengimo mokytis modulyje reikalavimai | Baigtas modulis: Pastato vandeninių šildymo-vėsinimo sistemų vamzdynų ir prietaisų montavimas, priežiūra ir remontas |  |
| Kompetencijos | Mokymosi rezultatai | Rekomenduojamas turinys mokymosi rezultatams pasiekti |
| 1. Montuoti, prižiūrėti ir remontuoti ortakių tinklus ir sistemas. | 1.1. Apibūdinti vėdinimo, viršslėgio ir dūmų šalinimo sistemų montavimo reikalavimus ir technologijas. | Tema. Vėdinimo sistemų, ortakių tinklo jungiamųjų dalių montavimo reikalavimai ir technologijos - Vėdinimo sistemos ir jų veikimo principai - Ortakių rūšys ir medžiagos (apskritieji, stačiakampiai, lankstieji, plastikiniai, tekstiliniai ir kiti ortakiai) - Ortakių tinklų ir jų jungiamųjų dalių montavimo reikalavimai ir technologijos, brėžiniai, schemos, ortakių sistemų gamintojų instrukcijų, aprašų ir specifikacijų skaitymas Tema. Viršslėgio, dūmų šalinimo sistemos, jų veikimo principai, montavimo reikalavimai ir technologijos - Viršslėgio ir dūmų šalinimo sistemos, jų veikimo principai - Viršslėgio ir dūmų šalinimo sistemų montavimo reikalavimai ir technologijos, brėžiniai, schemos, gamintojų instrukcijos, jų skaitymas - Viršslėgio ir dūmų šalinimo sistemų montavimo sudėtinės dalys ir medžiagos |
|  | 1.2. Montuoti pastato vėdinimo sistemas ir ortakių tinklus pagal projektinę dokumentaciją. | Tema. Vėdinimo sistemos, ortakių tinklų ir ortakių jungiamųjų dalių montavimas - Ortakių ir jų tvirtinimo elementų parinkimas ir paruošimas pagal projektą - Ortakių medžiagų ir įrankių parinkimas ir paruošimas - Ortakių ir jų jungiamųjų dalių montavimas: jungimo movų, flanšų, alkūnių, pereigų, trišakių, keturšakių, balninių atšakų - Oro skirstytuvų montavimas: oro tiekimo ir ištraukimo difuzorių, difuzorių prijungimo dėžių, mažo judesio oro skirstytuvų, vėdinimo grotelių, priešgaisrinių sklendžių - Oro srautų valdymo ir apsauginės įrangos montavimas: oro srauto reguliavimo sklendės, daugiavėriai vožtuvai, kintamojo oro sklendės, atbuliniai vožtuvai - Šaltkalvystės darbai montuojant vėdinimo sistemas ir ortakių tinklus - Saugaus darbo reikalavimai montuojant pastato vėdinimo sistemas ir ortakių tinklus Tema. Ortakių šiluminis izoliavimas, žymėjimas ir vėdinimo sistemos bandymai - Ortakių pravedimas per pastato atitvaras, atsižvelgiant į pastato sandarumo ir gaisro atsparumo klasę - Ortakių šiluminis izoliavimo medžiagos, įrankiai, izoliavimo technologijos - Ortakių ženklinimas - Ortakių ir jų jungiamųjų dalių sandarumo ir oro kiekių patikrinimas ir matavimas - Pastato vėdinimo sistemų kompleksiniai bandymai |
|  | 1.3. Montuoti pastato viršslėgio ir dūmų šalinimo sistemas, jų ortakių tinklus ir prietaisus statybos objekte laikantis technologinių ir saugaus darbo reikalavimų. | Tema. Viršslėgio ir dūmų šalinimo sistemų, jų ortakių ir prietaisų montavimo reikalavimai ir technologijos - Viršslėgio ir dūmų šalinimo sistemos paskirtis, sudėtinės dalys - Viršlėgio ir dūmų šalinimo sistemos automatizacija - Viršslėgio ir dūmų šalinimo sistemos įrengimo reikalavimai ir technologijos, gamintojų instrukcijos, jų skaitymas Tema. Viršslėgio ir dūmų šalinimo sistemų, jų ortakių ir prietaisų montavimas - Oro padavimo gaisro metu ortakių įrengimas - Viršslėgio ir dūmų šalinimo ortakių, ventiliatorių ir sklendžių įrengimas - Viršslėgio ir dūmų šalinimo sistemos bandymai - Saugaus darbo reikalavimai montuojant pastato viršslėgio ir dūmų šalinimo sistemas, jų ortakių tinklus ir prietaisus |
|  | 1.4. Prižiūrėti ir remontuoti pastato vėdinimo, viršslėgio ir dūmų šalinimo sistemas pagal techninės priežiūros ir remonto reikalavimus. | Tema. Pastato vėdinimo sistemos, ortakių tinklų ir jų jungiamųjų dalių priežiūra ir remontas - Vėdinimo sistemos priežiūros darbai, periodiškumas ir svarba - Vėdinimo sistemos valymas ir dezinfekavimas - Smulkūs pastato vėdinimo sistemos, ortakių ir jų tinklų priežiūra, smulkus remontas - Šaltkalvystės darbai Tema. Viršslėgio ir dūmų šalinimo sistemų priežiūra ir remontas - Viršslėgio ir dūmų šalinimo sistemų ir prietaisų priežiūros periodiškumas ir svarba - Viršslėgio ir dūmų šalinimo sistemų ir prietaisų valymas ir dezinfekavimas - Viršslėgio ir dūmų šalinimo sistemų ir prietaisų priežiūra, smulkus remontas - Šaltkalvystės darbai |
| 2. Montuoti, prižiūrėti ir remontuoti pastato vėdinimo įrangą ir prietaisus. | 2.1. Apibūdinti pastato modulinės (standartinės) ir surenkamos konstrukcijos vėdinimo įrangos ir prietaisų montavimo reikalavimus ir technologijas. | Tema. Modulinės (standartinės) konstrukcijos vėdinimo įranga ir prietaisai, jų montavimo reikalavimai ir technologijos - Modulinės (standartinės) konstrukcijos vėdinimo įranga ir prietaisai, konstrukcijos ypatumai - Modulinės (standartinės) konstrukcijos vėdinimo įranga montavimo reikalavimai ir technologijos, projektai, brėžiniai, schemos, gamintojų instrukcijos, jų skaitymas - Įrenginių pajungimas, sandarumo užtikrinimas ir paleidimas Tema. Surenkamos konstrukcijos vėdinimo įranga ir prietaisai, jų montavimo reikalavimai ir technologijos - Surenkamos konstrukcijos vėdinimo įranga ir prietaisai, konstrukcijos ypatumai - Surenkamos konstrukcijos vėdinimo įrangos montavimo reikalavimai ir technologijos, projektai, brėžiniai, schemos, gamintojų instrukcijos, jų skaitymas - Oro srautų reguliavimas, sistemų derinimas ir balansavimas |
|  | 2.2. Montuoti vėdinimo įrangą ir prietaisus pagal projektinę dokumentaciją. | Tema. Vėdinimo įrangos montavimo darbai - Vėdinimo įrangos parinkimas pagal projektą, paruošimas - Įrankių, medžiagų parinkimas ir paruošimas įrangos montavimui - Vėdinimo įrangos (modulinės (standartinės) konstrukcijos ir surenkamos konstrukcijos) montavimas pagal projektą, gamintojų instrukcijas ir montavimo technologijas Tema. Vėdinimo prietaisų montavimo darbai - Prietaisų parinkimas pagal įrangos tipą (modulinė ar surenkama), paruošimas - Įrankių, medžiagų parinkimas ir paruošimas prietaisų montavimui - Surenkamos konstrukcijos vėdinimo įrangos prietaisų (oro filtrų, oro drėkintuvų, oro šildytuvų, oro vėsintuvų), modulinės (standartinės) vėdinimo įrangos konstrukcijos prietaisų, triukšmo slopintuvų ir kitų prietaisų montavimas pagal projektą, gamintojų instrukcijas, montavimo technologijas ir reikalavimus - Vėdinimo įrangos paleidimas, matavimai ir bandymai - Saugaus darbo reikalavimai montuojant vėdinimo įrangą ir prietaisus |
|  | 2.3. Prižiūrėti ir remontuoti vėdinimo įrangą ir prietaisus pagal techninės priežiūros reikalavimus. | Tema. Vėdinimo įrangos ir prietaisų priežiūra - Vėdinimo įrangos ir prietaisų priežiūros darbai, periodiškumas ir svarba - Vėdinimo įrangos ir prietaisų gedimų diagnostika ir šalinimas - Pastato vėdinimo įrangos ir prietaisų priežiūra (vėdinimo įrangos filtrų keitimas, kanalų, prietaisų ir įrangos valymas–dezinfekavimas, neužšąlančio skysčio savybių patikrinimas ir papildymas, vasaros ir žiemos režimo keitimas) Tema. Vėdinimo įrangos ir prietaisų remontas - Pastato vėdinimo įrangos smulkūs remonto darbai - Pastato vėdinimo prietaisų (ventiliatorių, pavarų, sklendžių) smulkūs remonto darbai, šaltkalvystės darbai |
| Mokymosi pasiekimų vertinimo kriterijai | Apibūdinti vėdinimo, viršslėgio ir dūmų šalinimo sistemų montavimo reikalavimai ir technologijos. Suontuotos pastato vėdinimo sistemos ir ortakių tinklai. Sumontuotos pastato viršslėgio ir dūmų šalinimo sistemos, jų ortakių tinklai ir prietaisai. Perskaitytos ortakių sistemų gamintojų instrukcijos, aprašai ir specifikacijos. Atliktas ortakių ir jų jungiamųjų dalių sandarumo ir oro kiekių patikrinimas ir matavimas. Prižiūrėtos ir suremontuotos pastato vėdinimo, viršlėgio ir dūmų šalinimo sistemos. Apibūdinti pastato modulinės (standartinės) ir surenkamos konstrukcijos vėdinimo įrangos ir prietaisų montavimo reikalavimai ir technologijos. Sumontuota vėdinimo įranga ir prietaisai. Prižiūrėta ir suremontuota vėdinimo įranga ir prietaisai. Užduotys suplanuotos ir atliktos vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę. Paaiškinti brėžiniai ir dokumentacija. Apibūdinti rizikos veiksniai ir rizikos mažinimo priemonės bei būdai. Darbo vieta paruošta pagal ergonomikos ir aplinkosaugos reikalavimus. Tinkamai parinktos medžiagos, įrankiai bei įrenginiai. Tinkamai parinkti darbo drabužiai ir asmeninės apsaugos priemonės. Užduotys atliktos laikantis darbuotojo saugos ir sveikatos, elektrosaugos, saugaus darbo taisyklių. Medžiagos ir įrenginiai naudoti taupiai, tikslingai, atsižvelgiant į tvarios statybos principus ir energijos, vandens bei kitų išteklių taupymo reikalavimus. Užduotys atliktos laikantis įvardintų darbų kokybės rodiklių, technologijų, darbų eiliškumo, leidžiamų nuokrypių, sandarumo ir kitų reikalavimų. Baigus darbą, darbo vieta išvalyta, sutvarkyta, atliekos surūšiuotos, sužymėtos ir utilizuotos laikantis aplinkosaugos reikalavimų, įrankiai ir įrenginiai sutvarkyti ir išvalyti. Įvertinta atliktų darbų kokybė, darbų užbaigtumo laipsnis. Į klausimus atsakyta aiškiai ir išsamiai, vartoti tikslūs techniniai ir technologiniai terminai valstybine kalba, bendrauta laikantis darbo etikos principų. |  |
| Reikalavimai mokymui skirtiems metodiniams ir materialiesiems ištekliams | Mokymo(si) medžiaga: - Vadovėliai, gamintojų dokumentacija, instrukcijos ir kita mokomoji medžiaga - Testai turimiems gebėjimams vertinti - Teisės aktai ir standartai, reglamentuojantys pastato statymo, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemų įrengimo darbus Mokymo(si) priemonės: - Techninės priemonės, veikianti ir demo įranga mokymo(si) medžiagai iliustruoti, vizualizuoti, pristatyti, atlikti montavimo, demontavimo, aptarnavimo, remonto darbus - Statinių ir šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemų brėžiniai, eskizai - Saugos ir sveikatos darbe, elektrosaugos ir priešgaisrinės saugos darbe instrukcijos |  |
| Reikalavimai teorinio ir praktinio mokymo vietai | Klasė ar kita mokymui(si) pritaikyta patalpa su techninėmis priemonėmis (kompiuteriu, vaizdo projektoriumi) mokymo(si) medžiagai pateikti. Praktinio mokymo klasė (patalpa) aprūpinta ortakiais iš įvairių medžiagų, ortakių jungiamųjų dalių pavyzdžiais, oro tiekimo ir šalinimo įranga, įvairių tipų rekuperatoriais, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemų montuotojo įrankių rinkiniu, vamzdžių pjovimo, lenkimo, jungimo (litavimo, klijavimo, presavimo, sujungimo sriegiu) įrankiais, mechanizuotais įrankiais darbui su metalu ir plastiku, plastikinių vamzdžių suvirinimo įranga, spaustuvais, nivelyru, temperatūros ir oro kiekių kontroliniais ir matavimo prietaisais, šildymo, veikiančiais vėdinimo, oro kondicionavimo sistemų armatūros, įrenginių, prietaisų pavyzdžiais. |  |
| Reikalavimai mokytojų dalykiniam pasirengimui (dalykinei kvalifikacijai) | Modulį gali vesti mokytojas, turintis: 1) Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774 „Dėl Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“, nustatytą išsilavinimą ir kvalifikaciją; 2) statybos inžinerijos studijų krypties ar lygiavertį išsilavinimą arba šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemų montuotojo ar lygiavertę kvalifikaciją arba ne mažesnę kaip 3 metų šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemų montuotojo profesinės veiklos patirtį ir pedagoginių ir psichologinių žinių kurso baigimo pažymėjimą. |  |

Modulio pavadinimas – „Šilumos siurblių montavimas, priežiūra ir remontas“

| Valstybinis kodas | 307323326 |  |
| --- | --- | --- |
| Modulio LTKS lygis | III |  |
| Apimtis mokymosi kreditais | 10 |  |
| Asmens pasirengimo mokytis modulyje reikalavimai | Baigtas modulis: Pastato vėdinimo sistemų montavimas, priežiūra ir remontas |  |
| Kompetencijos | Mokymosi rezultatai | Rekomenduojamas turinys mokymosi rezultatams pasiekti |
| 1. Montuoti šilumos siurblius vandeninėse sistemose. | 1.1. Apibūdinti šilumos siurblių vandeninėse šildymo-vėsinimo sistemose montavimo reikalavimus ir technologijas. | Tema. Šilumos siurblių vandeninėse šildymo–vėsinimo sistemose veikimo principai, jų montavimo reikalavimai ir technologijos - Šilumos siurblių vandeninėse šildymo-vėsinimo sistemose („oras–vanduo“, „vanduo–vanduo“, „gruntas–vanduo“) veikimo principai, sudedamosios dalys - Šilumos siurblių įrangos ir vamzdynų vandeninėse šildymo-vėsinimo sistemose („oras–vanduo“, „vanduo–vanduo“, „gruntas–vanduo“) montavimo reikalavimai ir technologijos, projektai, brėžiniai, schemos, gamintojų instrukcijos, jų skaitymas - Šilumos siurblių ir vamzdynų vandeninėse šildymo-vėsinimo sistemose montavimo medžiagos, įrankiai - Šilumos siurblių vandeninėse šildymo–vėsinimo sistemose paleidimo, derinimo, eksploatacijos ir priežiūros reikalavimai (hidraulinis balansavimas, sistemos užpildymas, nuorinimas, automatikos nustatymai, gedimų diagnostika, efektyvumo vertinimas) Tema. Šilumos siurblių vandeninėse šildymo–vėsinimo sistemose prietaisų montavimo reikalavimai ir technologijos - Šilumos siurblių vandeninėse šildymo-vėsinimo sistemose prietaisų ir kitų sudedamųjų dalių (kondensatoriai, garintuvai, plėtimosi vožtuvai, cirkuliaciniai siurbliai, akumuliacinės ir kitos talpos, plėtimosi indai, filtrai, šilumokaičiai, kontrolės matavimo prietaisai, valdymo ir uždarymo armatūra, kita) veikimo principai, paskirtis - Šilumos siurblių vandeninėse šildymo-vėsinimo sistemose prietaisų ir kitų sudedamųjų dalių montavimo reikalavimai ir technologijos - Reikalavimai sumontuotų prietaisų patikrinimui ir bandymams |
|  | 1.2. Montuoti šilumos siurblius pastato vandeninėse šildymo–vėsinimo sistemose pagal projektinę dokumentaciją. | Tema. Šilumos siurblių įrangos, vamzdynų ir prietaisų montavimas vandeninėse šildymo- vėsinimo sistemose - Gaisrinės saugos instrukcijos ir taisyklės montuojant šilumos siurblių įrangą, vamzdynus ir prietaisus - Šilumos siurblių vamzdynų pravedimas per pastato atitvaras, atsižvelgiant į pastato sandarumo klasę - Šilumos siurblių įrangos bei prietaisų (kondensatorių, garintuvų, plėtimosi vožtuvų, cirkuliacinių siurblių, vandens akumuliacinių talpų, plėtimosi indų, filtrų, talpų, šilumokaičių, valdymo ir uždarymo armatūros) montavimo vandeninėse šildymo – vėsinimo sistemose darbai - Šilumos siurblių įrangos ir komponentų sujungimo vietų sandarumo išbandymas ir plovimas - Saugaus darbo reikalavimai montuojant šilumos siurblius vandeninėse šildymo–vėsinimo sistemose Tema. Šilumnešio mišinių su antifrizais paruošimas ir vamzdynų sistemų užpildymas šilumnešio mišiniu - Šilumnešio mišinių su antifrizais ir koroziją stabdančiais bei bakterijas naikinančiais priedais paruošimas - Vamzdynų sistemų užpildymas šilumnešio mišiniu Tema. Vidaus ir lauko vamzdynų apšiltinimo (šiluminio izoliavimo) ir žymėjimo darbai - Vidaus ir lauko vamzdynų apšiltinimo medžiagos jų parinkimas, apšiltinimo technologijos - Vamzdynų ir įrangos žymėjimas |
|  | 1.3. Prižiūrėti ir remontuoti šilumos siurblius pastato vandeninėse šildymo–vėsinimo sistemose pagal techninės priežiūros reikalavimus. | Tema. Šilumos siurblių įrangos, vamzdynų ir prietaisų vandeninėse šildymo- vėsinimo sistemose priežiūra - Šilumos siurblių vandeninėse šildymo – vėsinimo sistemose įrangos bei prietaisų priežiūros darbai atsižvelgiant į šilumos siurblių modelius ir pastato inžinerines sistemas - Šilumos siurblių vamzdynų ir jų sistemų priežiūros darbai Tema. Šilumos siurblių įrangos, vamzdynų ir prietaisų vandeninėse sistemose remontas - Šilumos siurblių ir sistemų įrenginių bei komponentų remontas (atliekamas su aukštesnės kvalifikacijos asmens priežiūra): tūrinių vandens šildytuvų tenų pakeitimas, filtrų praplovimas, išsiplėtimo indų, šilumokaičių, cirkuliacinių siurblių, uždarymo ir reguliavimo armatūros remontas, šilumokaičio dezinfekcija - Šaltkalvystės darbai |
| 2. Montuoti, prižiūrėti ir remontuoti šilumos siurblių sistemas, naudojančias F-dujas ir behalogenius šaldymo agentus. | 2.1. Apibūdinti šilumos siurblių sistemų, naudojančių F-dujas ir behalogenius šaldymo agentus, montavimo reikalavimus ir technologijas. | Tema. Šilumos siurblių sistemų, naudojančių F-dujas ir behalogenius šaldymo agentus, veikimo principai - Šilumos siurblių, naudojančių F-dujas ir behalogenius šaldymo agentus, veikimo principai - Dvinariai, daugianariai šilumos siurbliai, VRV / VRF sistemos - Šilumos siurblių, naudojančių F-dujas ir behalogenius šaldymo agentus, medžiagos ir įrankiai Tema. Šilumos siurblių sistemų, naudojančių F-dujas ir behalogenius šaldymo agentus, montavimo reikalavimai ir technologijos - Šilumos siurblių sistemų, naudojančių F-dujas ir behalogenius šaldymo agentus, montavimo reikalavimai ir technologijos, projektai, brėžiniai, schemos, gamintojų instrukcijos, jų skaitymas - Šilumos siurblių su F-dujom ir behalogeniais šaldymo agentais šildymo–vėsinimo sistemose sudedamųjų dalių (kondensatorių, garintuvų, plėtimosi vožtuvų, cirkuliacinių siurblių, akumuliacinių talpų, plėtimosi indų, filtrų, talpų, šilumokaičių, kontrolės matavimo prietaisų valdymo ir uždarymo armatūros) montavimo reikalavimai ir technologijos - Reikalavimai sumontuotos įrangos patikrinimui ir bandymams |
|  | 2.2. Montuoti šilumos siurblių sistemas, naudojančias F ir behalogenius šaldymo agentus, laikantis aplinkosaugos ir saugaus darbo reikalavimų. | Tema. Freoninių vamzdynų įrengimas ir izoliavimas - Freoninių vamzdynų montavimo darbai (vamzdžių pjovimas, lankstymas, litavimas, valymas, jungiamųjų detalių prijungimas, armatūros montavimas, kiti darbai) - Freoninių vamzdynų izoliavimo technologijos ir medžiagų parinkimas, izoliavimo darbai - Vamzdynų sandarumo išbandymas Tema. Šilumos siurblių sistemų, naudojančių F ir behalogenius šaldymo agentus, įrangos ir prietaisų bei kitų komponentų montavimas - Dvinarių ir daugianarių šilumos siurblių, naudojančių F ir behalogenius šaldymo agentus, vidinių ir išorinių blokų sujungimas vamzdynais - VRV ir VRF sistemų montavimas - Šilumos siurblių „oras-oras“ sistemų montavimas - Šilumos siurblių sistemų įrangos ir prietaisų bei kitų komponentų sujungimo vietų sandarumo patikrinimas - Saugaus darbo reikalavimai montuojant šilumos siurblių, naudojančių F ir behalogenius šaldymo agentus, sistemas |
|  | 2.3. Prižiūrėti ir remontuoti šilumos siurblių sistemas, naudojančias F-dujas ir behalogenius šaldymo agentus, laikantis aplinkosaugos ir saugaus darbo reikalavimų. | Tema. Šilumos siurblių sistemų, naudojančių F-dujas ir behalogenius šaldymo agentus, priežiūros reikalavimai - Šilumos siurblių sistemų, naudojančių F-dujas ir behalogenius šaldymo agentus, priežiūros ir aptarnavimo reglamentavimas - Šilumos siurblių sistemų, naudojančių F-dujas ir behalogenius šaldymo agentus, priežiūros ir aptarnavimo instrukcijos, jų skaitymas Tema. Šilumos siurblių sistemų, naudojančių F ir behalogenius šaldymo agentus, priežiūros ir remonto darbai - Šilumos siurblių siurblių sistemų, naudojančių F-dujas ir behalogenius šaldymo agentus, įrangos, prietaisų bei kitų komponentų priežiūra (tūrinių vandens šildytuvų tenų pakeitimas, filtrų praplovimas, išsiplėtimo indų, šilumokaičių, cirkuliacinių siurblių, uždarymo ir reguliavimo armatūros remontas, šilumokaičių plovimas ir dezinfekcija, freono užpildymas, papildymas, surinkimas ir freono įrenginių utilizavimas, kiti darbai) - Šilumos siurblių sistemų, naudojančių F-dujas ir behalogenius šaldymo agentus, įrangos, prietaisų ir kitų komponentų smulkus remontas |
| Mokymosi pasiekimų vertinimo kriterijai | Apibūdinti šilumos siurblių vandeninėse šildymo-vėsinimo sistemose montavimo reikalavimai ir technologijos. Sumontuoti šilumos siurbliai vandeninėse šildymo–vėsinimo sistemose. Prižiūrėti ir suremontuoti šilumos siurbliai vandeninėse šildymo–vėsinimo sistemose. Apibūdinti šilumos siurblių sistemų, naudojančių F-dujas ir behalogenius šaldymo agentus, montavimo reikalavimai ir technologijos. Sumontuotos šilumos siurblių, naudojančių F ir behalogenius šaldymo agentus, sistemos. Atliktas vidaus ir lauko vamzdynų šiluminis izoliavimas. Pravesti vamzdynai per pastato konstrukcijų atitvaras. Atliktas šilumos siurblių įrenginių ir komponentų sujungimo vietų sandarumo išbandymas. Prižiūrėtos ir suremontuotos šilumos siurblių, naudojančių F-dujas ir behalogenius šaldymo agentus, sistemos. Užduotys suplanuotos ir atliktos vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę. Paaiškinti brėžiniai ir dokumentacija. Apibūdinti rizikos veiksniai ir rizikos mažinimo priemonės bei būdai. Darbo vieta paruošta pagal ergonomikos ir aplinkosaugos reikalavimus. Tinkamai parinktos medžiagos, įrankiai bei įrenginiai. Tinkamai parinkti darbo drabužiai ir asmeninės apsaugos priemonės. Užduotys atliktos laikantis darbuotojo saugos ir sveikatos, elektrosaugos, saugaus darbo taisyklių. Medžiagos ir įrenginiai naudoti taupiai, tikslingai, atsižvelgiant į tvarios statybos principus ir energijos, vandens bei kitų išteklių taupymo reikalavimus. Užduotys atliktos laikantis įvardintų darbų kokybės rodiklių, technologijų, darbų eiliškumo, leidžiamų nuokrypių, sandarumo ir kitų reikalavimų. Baigus darbą, darbo vieta išvalyta, sutvarkyta, atliekos surūšiuotos, sužymėtos ir utilizuotos laikantis aplinkosaugos reikalavimų, įrankiai ir įrenginiai sutvarkyti ir išvalyti. Įvertinta atliktų darbų kokybė, darbų užbaigtumo laipsnis. Į klausimus atsakyta aiškiai ir išsamiai, vartoti tikslūs techniniai ir technologiniai terminai valstybine kalba, bendrauta laikantis darbo etikos principų. |  |
| Reikalavimai mokymui skirtiems metodiniams ir materialiesiems ištekliams | Mokymo(si) medžiaga: - Vadovėliai, gamintojų dokumentacija, instrukcijos ir kita mokomoji medžiaga - Testai turimiems gebėjimams vertinti - Teisės aktai ir standartai, reglamentuojantys pastato statymo, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemų įrengimo darbus Mokymo(si) priemonės: - Skirtingų tipų šilumos siurbliai, techninės priemonės, veikianti ir demo įranga mokymo(si) medžiagai iliustruoti, vizualizuoti, pristatyti, atlikti montavimo, demontavimo, aptarnavimo, remonto darbus - Statinių ir šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemų brėžiniai, eskizai - Saugos ir sveikatos darbe, elektrosaugos ir priešgaisrinės saugos darbe instrukcijos |  |
| Reikalavimai teorinio ir praktinio mokymo vietai | Klasė ar kita mokymui(si) pritaikyta patalpa su techninėmis priemonėmis (kompiuteriu, vaizdo projektoriumi) mokymo(si) medžiagai pateikti. Praktinio mokymo klasė (patalpa) įmonėje aprūpinta „oras-oras“, „oras-vanduo“ ir “gruntas-vanduo” veikiančiais šilumos siurblių įrenginiais, freono išvakumavimo, svėrimo, matavimo įranga ir kita įranga freonui, vamzdžiais iš įvairių medžiagų, vamzdžių jungiamųjų dalių pavyzdžiais, šldymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemų montuotojo įrankių rinkiniu, vamzdžių pjovimo, lenkimo, jungimo (litavimo, klijavimo, presavimo, sujungimo sriegiu) įrankiais, mechanizuotais įrankiais darbui su metalu ir plastiku, plastikinių vamzdžių suvirinimo įranga, spaustuvais, nivelyru, kontroliniais ir matavimo prietaisais, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemų armatūros, įrenginių, prietaisų pavyzdžiais. |  |
| Reikalavimai mokytojų dalykiniam pasirengimui (dalykinei kvalifikacijai) | Modulį gali vesti mokytojas, turintis: 1) Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774 „Dėl Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“, nustatytą išsilavinimą ir kvalifikaciją; 2) statybos inžinerijos studijų krypties ar lygiavertį išsilavinimą arba šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemų montuotojo ar lygiavertę kvalifikaciją, ne mažesnę kaip 3 metų šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemų montuotojo profesinės veiklos patirtį bei pedagoginių ir psichologinių žinių kurso baigimo pažymėjimą. |  |

6.3. PASIRENKAMIEJI MODULIAI

Modulio pavadinimas – „Centralizuoto šilumos tiekimo šilumos punkto montavimas ir priežiūra“

| Valstybinis kodas | 307323327 |  |
| --- | --- | --- |
| Modulio LTKS lygis | III |  |
| Apimtis mokymosi kreditais | 5 |  |
| Asmens pasirengimo mokytis modulyje reikalavimai | Baigti visi privalomieji moduliai |  |
| Kompetencijos | Mokymosi rezultatai | Rekomenduojamas turinys mokymosi rezultatams pasiekti |
| 1. Montuoti šilumos punkto įrangą. | 1.1. Apibūdinti pastato centralizuoto šilumos tiekimo šilumos punkto montavimo reikalavimus ir technologijas. | Tema. Centralizuoto šilumos tiekimo šilumos punkto montavimo reikalavimai ir technologijos - Šilumos punkto įrangos (siurbliai, šilumokaičiai, reguliuojami vožtuvai, atbuliniai vožtuvai, apskaitos, kontrolės matavimo prietaisai) veikimo principai - Šilumos punkto montavimo reglamentavimas - Šilumos punkto įrangos montavimo reikalavimai, technologijos, projektai, brėžiniai, schemos, gamintojų instrukcijos, jų skaitymas - Valdymo ir uždarymo armatūros, konrolės ir matavimo prietaisų montavimas ir reikalavimai - Šilumos punkto ir vamzdynų korozijos rūšys ir poveikis Tema. Centralizuoto šilumos tiekimo šilumos punkto montavimo medžiagos ir įrankiai - Centralizuoto šilumos tiekimo šilumos punkto montavimo medžiagos, jų cheminės, fizinės, mechaninės, technologinės savybės - Skirtingų vamzdžių ir įrangos tipų sujungimui reikalingi įrankiai. Vamzdžių pjovimo, kirpimo, sriegimo ir kalibravimo įrankiai, hidrauliniai presai, raktų rinkiniai, įrankių veikimo, naudojimo ir priežiūros principai |
|  | 1.2. Montuoti pastato centralizuoto šilumos tiekimo šilumos punkto vamzdynus, vadovaujantis techniniais brėžiniais ir montavimo instrukcijomis. | Tema. Vamzdynų montavimas centralizuoto šildymo šilumos punkte - Pastato vidaus ir lauko vamzdynų montavimas - Vamzdynų montavimas šilumos punkte - Pastato vidaus ir lauko vamzdynų šiluminis izoliavimas, sandarinimas, žymėjimas - Šilumos punkto bandymai - Šaltkalvystės darbai - Saugaus darbo reikalavimai montuojant pastato centralizuoto šilumos tiekimo šilumos punkto vamzdynus Tema. Šilumnešio paruošimas ir geriamojo vandens kokybės tikrinimas - Šilumnešio paruošimo įrangos montavimas - Šilumnešio paruošimas ir patikrinimas - Geriamojo vandens kokybės tikrinimas |
|  | 1.3. Montuoti pastato centralizuoto šilumos tiekimo šilumos punkto įrangą ir apskaitos prietaisus laikantis saugaus darbo bei eksploatavimo reikalavimų. | Tema. Centralizuoto šildymo šilumos punkto įrangos montavimas - Šilumos punktų įrangos (šilumokaičių, vožtuvų, cirkuliacinių ir slėgio kėlimo siurblių, vandens akumuliacinių talpų, plėtimosi indų, filtrų, talpų) montavimas ir reikalavimai - Valdymo ir uždarymo armatūros, konrolės ir matavimo prietaisų montavimas ir reikalavimai Tema. Apskaitos prietaisų montavimas - Vandens skaitiklių montavimas - Šilumos, energijos skaitiklių montavimas - Saugaus darbo reikalavimai montuojant pastato centralizuoto šilumos tiekimo šilumos punkto įrangą ir apskaitos prietaisus |
| 2. Prižiūrėti šilumos punktą. | 2.1. Apibūdinti pastato centralizuoto šilumos tiekimo šilumos punkto priežiūros reikalavimus. | Tema. Centralizuoto šilumos tiekimo šilumos punkto priežiūros reikalavimai - Šilumos tiekimo punkto priežiūros reikalavimai ir technologijos - Šilumos tiekimo punkto priežiūra pagal įrangos gamintojų instrukcijas instrukcijos Tema. Centralizuoto šilumos tiekimo šilumos punkto prietaisų priežiūros reikalavimai - Šilumos punkto prietaisų priežiūros reikalavimai ir technologijos - Šilumos punktų prietaisų priežiūros speficika |
|  | 2.2. Prižiūrėti pastato centralizuoto šilumos tiekimo šilumos punktą, vadovaujantis eksploatavimo instrukcijomis ir techniniais reglamentais. | Tema. Centralizuoto šilumos tiekimo šilumos punkto ir prietaisų priežiūra ir patika - Šilumos punktų įrangos ir prietaisų (siurblių, šilumokaičių, balansinių, reguliuojamų ir atbulinių vožtuvų, apskaitos ir kontrolės matavimo prietaisų) priežiūros ir patikros darbai - Darbas su cheminiais reagentais, cheminiais ir rūgštiniais plovikliais, šilumokaičių ir katilų nukalkintojais, universalais plovikliais, apsaugos nuo dumblių ir bakterijų atlikimas Tema. Centralizuoto šilumos tiekimo šilumos punkto reguliavimas ir bandymai - Karšto vandens ir šilumnešio temperatūros reguliavimas - Temperatūros, šildymo kreivių ir laikinių grafikų nustatymas - Šilumos punktų šiluminiai ir hidrauliniai bandymai - Priežiūros, patikros ir bandymų darbų dokumentacijos pildymas |
|  | 2.3. Remontuoti ir keisti pastato centralizuoto šildymo šilumos punkto vamzdynus ir prietaisus, laikantis saugaus darbo bei techninės priežiūros reikalavimų. | Tema. Centralizuoto šilumos tiekimo šilumos punkto vamzdynų ir prietaisų bei kitų komponentų keitimas - Šilumos punktų plastikinių, varinių, plieninių vamzdynų keitimas - Šilumos punktų siurblių, šilumokaičių, balansinių, reguliuojamų ir atbulinių vožtuvų, apskaitos ir kontrolės matavimo prietaisų keitimas Tema. Centralizuoto šilumos tiekimo šilumos punkto vamzdynų ir prietaisų bei kitų komponentų remontas - Plastikinių, varinių, plieninių vamzdynų sandarinimas - Siurblių, šilumokaičių, balansinių, reguliuojamų ir atbulinių vožtuvų, apskaitos ir kontrolės matavimo prietaisų smulkus remontas - Šaltkalvystės darbai |
| Mokymosi pasiekimų vertinimo kriterijai | Apibūdinti pastato centralizuoto šilumos tiekimo šilumos punkto montavimo reikalavimai ir technologijos. Suontuoti pastato centralizuoto šilumos tiekimo šilumos punkto vamzdynai. Sumontuota pastato centralizuoto šilumos tiekimo šilumos punkto įranga ir apskaitos prietaisai. Apibūdinti pastato centralizuoto šilumos tiekimo šilumos punkto priežiūros reikalavimai. Prižiūrėtas pastato centralizuoto šilumos tiekimo šilumos punktas. Suremontuoti ir pakeisti pastato centralizuoto šildymo šilumos punkto vamzdynai ir prietaisai. Užduotys suplanuotos ir atliktos vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę. Paaiškinti brėžiniai ir dokumentacija. Apibūdinti rizikos veiksniai ir rizikos mažinimo priemonės bei būdai. Darbo vieta paruošta pagal ergonomikos ir aplinkosaugos reikalavimus. Tinkamai parinktos medžiagos, įrankiai bei įrenginiai. Tinkamai parinkti darbo drabužiai ir asmeninės apsaugos priemonės. Užduotys atliktos laikantis darbuotojo saugos ir sveikatos, elektrosaugos, saugaus darbo taisyklių. Medžiagos ir įrenginiai naudoti taupiai, tikslingai, atsižvelgiant į tvarios statybos principus ir energijos, vandens bei kitų išteklių taupymo reikalavimus. Užduotys atliktos laikantis įvardintų darbų kokybės rodiklių, technologijų, darbų eiliškumo, leidžiamų nuokrypių, sandarumo ir kitų reikalavimų. Baigus darbą, darbo vieta išvalyta, sutvarkyta, atliekos surūšiuotos, sužymėtos ir utilizuotos laikantis aplinkosaugos reikalavimų, įrankiai ir įrenginiai sutvarkyti ir išvalyti. Įvertinta atliktų darbų kokybė, darbų užbaigtumo laipsnis. Į klausimus atsakyta aiškiai ir išsamiai, vartoti tikslūs techniniai ir technologiniai terminai valstybine kalba, bendrauta laikantis darbo etikos principų. |  |
| Reikalavimai mokymui skirtiems metodiniams ir materialiesiems ištekliams | Mokymo(si) medžiaga: - Vadovėliai ir kita mokomoji medžiaga - Testai turimiems gebėjimams vertinti. - Teisės aktai ir standartai, reglamentuojantys pastato statymo, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemų, šilumos punktų įrengimo, eksploatacijos ir remonto darbus Mokymo(si) priemonės: - Techninės priemonės mokymo(si) medžiagai iliustruoti, vizualizuoti, pristatyti (minimum vienas demo šilumos punktas ir vienas veikiantis šilumos punktas) - Statinių ir šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemų ir šilumos punktų brėžiniai, eskizai, schemos ir instrukcijos - Saugos ir sveikatos darbe, elektrosaugos ir priešgaisrinės saugos darbe instrukcijos |  |
| Reikalavimai teorinio ir praktinio mokymo vietai | Klasė ar kita mokymui(si) pritaikyta patalpa su techninėmis priemonėmis (kompiuteriu, vaizdo projektoriumi) mokymo(si) medžiagai pateikti. Praktinio mokymo klasė (patalpa), aprūpinta šilumos punkto maketu ir veikiančia šilumos punkto sistema, vamzdžiais iš įvairių medžiagų, vamzdžių jungiamųjų dalių pavyzdžiais, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemų montuotojo įrankių rinkiniu, vamzdžių pjovimo, lenkimo, jungimo (litavimo, klijavimo, presavimo, sujungimo sriegiu) įrankiais, mechanizuotais įrankiais darbui su metalu ir plastiku, plastikinių vamzdžių suvirinimo įranga, spaustuvais, nivelyru, kontroliniais ir matavimo prietaisais, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemų armatūros, įrenginių, prietaisų pavyzdžiais. |  |
| Reikalavimai mokytojų dalykiniam pasirengimui (dalykinei kvalifikacijai) | Modulį gali vesti mokytojas, turintis: 1) Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774 „Dėl Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“, nustatytą išsilavinimą ir kvalifikaciją; 2) statybos inžinerijos studijų krypties ar lygiavertį išsilavinimą arba šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemų montuotojo ar lygiavertę kvalifikaciją, ne mažesnę kaip 3 metų šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemų montuotojo profesinės veiklos patirtį bei pedagoginių ir psichologinių žinių kurso baigimo pažymėjimą. 3) Turintis galiojantį Pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimo energetikos darbuotojo mokymų pažymėjimą. |  |

Modulio pavadinimas – „Nepriklausomų šilumos šaltinių įrengimas“

| Valstybinis kodas | 307323328 |  |
| --- | --- | --- |
| Modulio LTKS lygis | III |  |
| Apimtis mokymosi kreditais | 5 |  |
| Asmens pasirengimo mokytis modulyje reikalavimai | Baigti visi privalomieji moduliai |  |
| Kompetencijos | Mokymosi rezultatai | Rekomenduojamas turinys mokymosi rezultatams pasiekti |
| 1. Montuoti nepriklausomus šilumos šaltinius, pastato šildymo sistemos žemo slėgio (iki 0,05 MPa) ir vandens šildymo (iki 110° C) sistemas, katilus ir šilumos siurblius. | 1.1. Apibūdinti nepriklausomų šilumos šaltinių sistemų montavimo reikalavimus ir technologijas. | Tema. Nepriklausomų šilumos šaltinių, pastato šildymo sistemos žemo slėgio (iki 0,05 MPa) ir vandens šildymo (iki 110° C) sistemų, katilų ir šilumos siurblių veikimo principai ir montavimo reikalavimai - Katilų veikimo principai ir montavimo reikalavimai - Šilumos siurblių veikimo principai ir montavimo reikalavimai - Šilumnešio paruošimo įrangos montavimo reikalavimai - Geriamojo vandens kokybės reikalavimai ir normos - Vandens skaitiklių montavimo reikalavimai - Šilumos, energijos skaitiklių montavimo reikalavimai Tema. Nepriklausomų šilumos šaltinių, pastato šildymo sistemos žemo slėgio (iki 0,05 MPa) ir vandens šildymo (iki 110° C) sistemų, katilų ir šilumos siurblių montavimo technologijos - Katilų montavimo technologijos - Šilumos siurblių montavimo technologijos - Nepriklausomų šilumos šaltinių sistemų projektai, brėžiniai, schemos, gamintojų instrukcijos, jų skaityma Nepriklausomų šilumos šaltinių sistemų montavimui naudojamos medžiagos ir įrankiais - Nepriklausomų šilumos šaltinių sistemų montavimui naudojamos medžiagos ir įrankiai |
|  | 1.2. Montuoti nepriklausomų šilumos šaltinių sistemų vamzdynus pagal techninius brėžinius ir montavimo instrukcijas. | Tema. Nepriklausomų šilumos šaltinių, pastato šildymo sistemų žemo slėgio (iki 0,05 MPa) ir vandens šildymo (iki 110°C) sistemų, katilų ir šilumos siurblių vamzdynų montavimas - Nepriklausomų šilumos šaltinių įrangos ir vamzdynų korozijos rūšys ir poveikis, įrangos ir vamzdžių prinkimas bei suderinimas korozijos atžvilgiu - Skirtingų vamzdžių ir įrangos tipų sujungimui reikalingi įrankiai (vamzdžių pjovimo, kirpimo, sriegimo ir kalibravimo įrankiai, hidrauliniai presai, raktų rinkiniai, kita) - Vidaus ir lauko vamzdynų montavimas ir reikalavimai - Vidaus ir lauko vamzdynų šiluminis izoliavimas, sandarinimas, žymėjimas - Šaltkalvystės darbai - Saugaus darbo reikalavimai montuojant nepriklausomus šilumos šaltinius sistemų vamzdynus Tema. Šilumnešio paruošimas ir patikrinimas, geriamojo vandens kokybės tikrinimas - Šilumnešio paruošimo įrangos montavimas ir reikalavimai - Šilumnešio paruošimas ir patikrinimas - Geriamojo vandens kokybės tikrinimas |
|  | 1.3. Montuoti nepriklausomų šilumos šaltinių sistemų įrangą ir prietaisus vadovaujantis technine dokumentacija ir įrangos gamintojų instrukcijomis. | Tema. Nepriklausomų šilumos šaltinių, pastato šildymo sistemų žemo slėgio (iki 0,05 MPa), vandens šildymo (iki 110°C) sistemų, katilų ir šilumos siurblių įrangos ir prietaisų montavimas - Nepriklausomų šilumos šaltinių montavimas (elektrinių, dujinių, kieto kuro, tame tarpe granulinių, katilų, šilumos siurblių, saulės šiluminių kolektorių ir jų sistemų) - Nepriklausomų šilumos šaltinių montavimo katilinėje specifika ir reikalavimai - Nepriklausomų šilumos šaltinių prietaisų montavimas (šilumokaičių, reguliuojamų ir atbulinių vožtuvų, cirkuliacinių ir slėgio kėlimo siurblių, vandens akumuliacinių talpų, plėtimosi indų, filtrų, talpų, valdymo ir uždarymo armatūros, apskaitos ir kontrolės matavimo prietaisų) - Atliktų darbų ir įrangos bandymai Tema. Apskaitos prietaisų montavimas - Vandens skaitiklių montavimas ir reikalavimai - Šilumos, energijos skaitiklių montavimas ir reikalavimai |
| 2. Prižiūrėti nepriklausomus šilumos šaltinius, pastato šildymo sistemos žemo slėgio (iki 0,05 MPa) ir vandens šildymo (iki 110° C) sistemas, katilus ir šilumos siurblius. | 2.1. Apibūdinti nepriklausomų šilumos šaltinių sistemų priežiūros ir remonto reikalavimus. | Tema. Nepriklausomų šilumos šaltinių, pastato šildymo sistemos žemo slėgio (iki 0,05 MPa) ir vandens šildymo (iki 110° C) sistemų, katilų ir šilumos siurblių priežiūros reikalavimai - Katilų įrangos ir prietaisų priežiūros reikalavimai - Šilumos siurblių įrangos ir prietaisų priežiūros reikalavimai Tema. Nepriklausomų šilumos šaltinių, pastato šildymo sistemos žemo slėgio (iki 0,05 MPa) ir vandens šildymo (iki 110° C) sistemų, katilų ir šilumos siurblių remonto reikalavimai - Katilų įrangos ir prietaisų remonto reikalavimai - Šilumos siurblių įrangos ir prietaisų remonto reikalavimai - Saugos ir sandarumo patikrinimo reikalavimai po remonto |
|  | 2.2. Prižiūrėti nepriklausomų šilumos šaltinių sistemas, vadovaujantis eksploatavimo instrukcijomis. | Tema. Katilų įrangos ir prietaisų priežiūros darbai - Katilų įrangos ir prietaisų (cirkuliacinių ir slėgio kėlimo siurblių, šilumokaičių, reguliuojamų ir atbulinių vožtuvų, apskaitos, kontrolės matavimo prietaisų) priežiūros ir patikros darbai pagal gamintojų instrukcijas ir specifikacijas (filtrų valymas, įrangos ir prietaisų patikrinimas, kita) - Temperatūros, šildymo kreivių ir laikinių grafikų nustatymas - Karšto vandens ir šilumnešio temperatūros reguliavimas - Katilų vamzdynų priežiūra (sandarumo, izoliacijos tvarkymas, kita) - Katilų sistemų praplovimas cheminiais reagentais (cheminiais, rūgštiniais plovikliais, šilumokaičių ir katilų nukalkintojais, universalais plovikliais) ir apsaugos nuo dumblių ir bakterijų užtikrinimas - Katilų šiluminiai ir hidrauliniai bandymai - Priežiūros ir patikros dokumentacijos pildymas Tema. Šilumos siurblių priežiūros darbai - Šilumos siurblių įrangos ir prietaisų (ventiliatorių, kompresorių, elektroninių vožtuvų, ir kitų) priežiūros ir patikros darbai pagal gamintojų instrukcijas ir specifikacijas - Triukšmo matavimas - Temperatūros, šildymo kreivių ir laikinių grafikų nustatymas - Karšto vandens ir šilumnešio temperatūros reguliavimas - Freoninių, šildymo ir vandens tiekimo vamzdynų priežiūra (freono nuotekių aptikimas, sandarumo, izoliacijos tvarkymas, kita) - Šilumos siurblių sistemų praplovimas cheminiais reagentais (cheminiais, rūgštiniais plovikliais, šilumokaičių ir katilų nukalkintojais, universalais plovikliais) ir apsaugos nuo dumblių ir bakterijų užtikrinimas - Šilumos siurblių šiluminiai ir hidrauliniai bandymai - Priežiūros ir patikros dokumentacijos pildymas |
|  | 2.3. Remontuoti nepriklausomų šilumos šaltinių sistemas, laikantis saugaus darbo bei techninės priežiūros reikalavimų. | Tema. Katilų sistemų vamzdynų, įrangos ir prietaisų keitimas ir remontas - Katilų sistemų plastikinių, varinių, plieninių vamzdynų keitimas ir jų sujungimų sandarinimas - Katilų sistemų įrangos, komponentų ir prietaisų (šilumokaičių, reguliuojamų ir atbulinių vožtuvų, siurblių, apskaitos, kontrolės matavimo prietaisų) keitimas - Katilų sistemų įrangos, komponentų ir prietaisų smulkūs remonto darbai - Katilų sistemos bandymai atlikus keitimo ir remonto darbus - Priežiūros ir remonto dokumentacijos pildymas Tema. Šilumos siurblių sistemų vamzdynų, įrangos ir prietaisų keitimas ir remontas - Šilumos siurblių sistemų plastikinių, varinių, plieninių vamzdynų keitimas ir jų sujungimų sandarinimas - Freoninų vamzdžių keitimo ir remonto specifika ir darbų sauga - Šilumos siurblių sistemų įrangos, komponentų ir prietaisų (ventiliatorių, kompresorių, elektroninių vožtuvų, ir kitų) keitimas - Šilumos siurblių sistemų įrangos, komponentų ir prietaisų smulkūs remonto darbai - Šilumos siurblių sistemos bandymai atlikus keitimo ir remonto darbus - Priežiūros ir remonto dokumentacijos pildymas |
| Mokymosi pasiekimų vertinimo kriterijai | Apibūdinti nepriklausomų šilumos šaltinių sistemų montavimo reikalavimai ir technologijos. Sumontuoti nepriklausomų šilumos šaltinių sistemų vamzdynai. Suontuota nepriklausomų šilumos šaltinių sistemų įranga ir prietaisai. Apibūdinti nepriklausomų šilumos šaltinių sistemų priežiūros ir remonto reikalavimai. Prižiūrėtos nepriklausomų šilumos šaltinių sistemos. Suremontuotos nepriklausomų šilumos šaltinių sistemos. Užduotys suplanuotos ir atliktos vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę. Paaiškinti brėžiniai ir dokumentacija. Apibūdinti rizikos veiksniai ir rizikos mažinimo priemonės bei būdai. Darbo vieta paruošta pagal ergonomikos ir aplinkosaugos reikalavimus. Tinkamai parinktos medžiagos, įrankiai bei įrenginiai. Tinkamai parinkti darbo drabužiai ir asmeninės apsaugos priemonės. Užduotys atliktos laikantis darbuotojo saugos ir sveikatos, elektrosaugos, saugaus darbo taisyklių. Medžiagos ir įrenginiai naudoti taupiai, tikslingai, atsižvelgiant į tvarios statybos principus ir energijos, vandens bei kitų išteklių taupymo reikalavimus. Užduotys atliktos laikantis įvardintų darbų kokybės rodiklių, technologijų, darbų eiliškumo, leidžiamų nuokrypių, sandarumo ir kitų reikalavimų. Baigus darbą, darbo vieta išvalyta, sutvarkyta, atliekos surūšiuotos, sužymėtos ir utilizuotos laikantis aplinkosaugos reikalavimų, įrankiai ir įrenginiai sutvarkyti ir išvalyti. Įvertinta atliktų darbų kokybė, darbų užbaigtumo laipsnis. Į klausimus atsakyta aiškiai ir išsamiai, vartoti tikslūs techniniai ir technologiniai terminai valstybine kalba, bendrauta laikantis darbo etikos principų. |  |
| Reikalavimai mokymui skirtiems metodiniams ir materialiesiems ištekliams | Mokymo(si) medžiaga: - Vadovėliai ir kita mokomoji medžiaga - Testai turimiems gebėjimams vertinti - Teisės aktai ir standartai, reglamentuojantys pastato statymo, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemų, šilumos punkto, katilinių, šilumos siurblių įrengimo eksploatacijos ir remonto darbus Mokymo(si) priemonės: - Techninės priemonės mokymo(si) medžiagai iliustruoti, vizualizuoti, pristatyti (minimum vienas demo elektrinis ir vienas demo dujinis katilas bei vienas veikiantis elektrinis ir vienas dujinis katilas) - Statinių ir šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemų ir katilinių brėžiniai, eskizai, schemos ir instrukcijos - Saugos ir sveikatos darbe, elektrosaugos ir priešgaisrinės saugos darbe instrukcijos |  |
| Reikalavimai teorinio ir praktinio mokymo vietai | Klasė ar kita mokymui(si) pritaikyta patalpa su techninėmis priemonėmis (kompiuteriu, vaizdo projektoriumi) mokymo(si) medžiagai pateikti. Praktinio mokymo klasė (patalpa) aprūpinta katilų pavyzdžiais, vamzdžiais iš įvairių medžiagų, vamzdžių jungiamųjų dalių pavyzdžiais, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemų montuotojo įrankių rinkiniu, vamzdžių pjovimo, lenkimo, jungimo (litavimo, klijavimo, presavimo, sujungimo sriegiu) įrankiais, mechanizuotais įrankiais darbui su metalu ir plastiku, plastikinių vamzdžių suvirinimo įranga, spaustuvais, nivelyru, kontroliniais ir matavimo prietaisais, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemų armatūros, įrenginių, prietaisų pavyzdžiais. Mokiniams turi būti sudarytos sąlygos praktiškai dirbti su veikiančiais įvairių tipų katilais bei katiline. |  |
| Reikalavimai mokytojų dalykiniam pasirengimui (dalykinei kvalifikacijai) | Modulį gali vesti mokytojas, turintis: 1) Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774 „Dėl Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“, nustatytą išsilavinimą ir kvalifikaciją; 2) ) statybos inžinerijos studijų krypties ar lygiavertį išsilavinimą arba šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemų montuotojo ar lygiavertę kvalifikaciją, ne mažesnę kaip 3 metų šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemų montuotojo profesinės veiklos patirtį bei pedagoginių ir psichologinių žinių kurso baigimo pažymėjimą. |  |

6.4. BAIGIAMASIS MODULIS

Modulio pavadinimas – „Įvadas į darbo rinką“

| Valstybinis kodas | 3000002 |
| --- | --- |
| Modulio LTKS lygis | III |
| Apimtis mokymosi kreditais | 5 |
| Kompetencijos | Mokymosi rezultatai |
| 1. Formuoti darbinius įgūdžius realioje darbo vietoje. | 1.1. Susipažinti su būsimo darbo specifika ir darbo vieta. 1.2. Įvardyti asmenines integracijos į darbo rinką galimybes. 1.3. Demonstruoti realioje darbo vietoje įgytas kompetencijas. |
| Mokymosi pasiekimų vertinimo kriterijai | Siūlomas baigiamojo modulio vertinimas – atlikta (neatlikta). |
| Reikalavimai mokymui skirtiems metodiniams ir materialiesiems ištekliams | Nėra. |
| Reikalavimai teorinio ir praktinio mokymo vietai | Darbo vieta, leidžianti įtvirtinti įgytas šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemų montuotojo kvalifikaciją sudarančias kompetencijas. |
| Reikalavimai mokytojų dalykiniam pasirengimui (dalykinei kvalifikacijai) | Modulį gali vesti mokytojas, turintis: 1) Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774 „Dėl Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“, nustatytą išsilavinimą ir kvalifikaciją; 2) statybos inžinerijos studijų krypties ar lygiavertį išsilavinimą arba šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemų montuotojo ar lygiavertę kvalifikaciją, ne mažesnę kaip 3 metų šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemų montuotojo profesinės veiklos patirtį bei pedagoginių ir psichologinių žinių kurso baigimo pažymėjimą. 3) Mokinio mokymuisi realioje darbo vietoje vadovaujantis praktikos vadovas turi turėti ne mažesnę kaip 5 metų šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sričių profesinės veiklos patirtį. |